【网上报名版】公开招标（综合评分法-货物类-总价）[2019(1.0)]

仁化县视频监控系统“十三五”项目（货物类）

招

标

文

件

采购编号：RH2019GZ010

采购项目编号：440224-201905-F8-2016-303001-0031

韶关市公共资源交易中心

2019年5月29日

温馨提示

一、参与本项目的供应商须采用韶关市公共资源交易服务平台“政府采购交易系统”进行网上报名、交纳投标保证金。

二、投标文件提交时间为投标截止时间前30分钟内。

三、为确保顺利投标，供应商必须根据招标文件的要求并参考《供应商操作流程图》进行投标。[详见《供应商操作流程图》,如需办理韶关市电子交易平台数字证书（深圳CA）和韶关市公共资源交易服务平台政府采购交易系统供应商入库手续的，详见韶关市公共资源交易服务平台“通知公告”栏的《政府采购供应商办理CA及入库公告》，如需其它技术支持，请联系15976264507/0751-8379671 罗小姐]。

四、供应商应当充分考虑跨行、异地、网络系统延迟等因素，请适当提前交纳，建议供应商在投标保证金交纳截止时间的2个工作日之前交纳投标保证金。

五、供应商请注意投标保证金收款账号的准确性，投标保证金收款账号为韶关市公共资源交易服务平台政府采购交易系统自动生成的子账号（特别注意：该子账号为一次性账号，仅限当前获取该子账号的供应商参加该项目当次采购活动有效），切勿转错账户。建议使用供应商的基本账户（或一般账户）进行一次性足额交费，请勿使用现金、分批次或采用EFT系统交费。

六、供应商报名参与分包项目的多个分包时，应当对应各分包分别报名，报名成功后，应当对应各分包分别获取子账号并交纳投标保证金。投标时应当仔细检查分包号，分包号与分包名称必须对应。

七、供应商报名参与已发布更正公告的项目，应当按报名流程在原采购公告处进行操作（更正公告不具备报名功能）。

八、供应商报名参与重新采购的项目时，应当登录政府采购交易系统重新报名和重新获取新的子账号交纳投标保证金。

九、请仔细检查投标文件是否已按顺序编制页码，是否按招标文件要求签署。

十、以联合体形式投标的，请提交《联合体共同投标协议书》。

十一、供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。

十二、中标供应商到韶关市公共资源交易中心仁化分中心政府采购股领取中标通知书。

十三、为使项目中标结果顺利公告，请已购买招标文件的供应商及时到广东省政府采购网（网址：http://www.gdgpo.com）注册供应商账号。已注册过账号的供应商不需要重复注册（详见《供应商注册登记指南和流程》）。

供应商注册登记指南和流程

| 办事内容 | 供应商注册 | 类型 | 网上办事 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申办条件 办理材料 | （1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。 需准备原件的彩色扫描件：营业执照或法人登记证、税务登记证、社保登记证、开户银行许可证、法定代表人身份证、机构管理员身份证、组织机构代码证 |
| 受理部门、地点 | 广东省财政厅政府采购监管处 广州市越秀区仓边路26号8楼 |
| 适用范围 | 在广东省范围内参与或从事政府采购活动的供应商 |
| 办事依据 | 《中华人民共和国政府采购法》 |
| 办理时间 | 周一至周五工作时间 | 咨询电话 | 020-83188500 |
| 承诺期限 | 2个工作日 | 监督电话 | 020-83188515 83184060 |

省级供应商注册流程

（以上温馨提示内容非招标文件组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

总目录

第一部分　投标邀请函

第二部分　用户需求书

第三部分　供应商须知

第四部分　开标、资格审查、评标、定标

第五部分　合同文本

第六部分　投标文件格式

第一部分

投标邀请函

韶关市公共资源交易中心受仁化县公安局的委托，对仁化县视频监控系统“十三五”项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 采购项目编号：440224-201905-F8-2016-303001-0031

二、采购项目名称：仁化县视频监控系统“十三五”项目

三、采购项目预算金额（元）：8,000,000.00元

四、采购数量：一批

五、采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）：

（一）采购项目内容及需求

1.采购项目内容及需求详见该采购项目招标文件

2.采购编号：RH2019GZ010（采购编号为采购代理机构存档识别号）

（二）采购项目注意事项

1.参与本项目的供应商须采用韶关市公共资源交易服务平台“政府采购交易系统”（以下简称政府采购交易系统）进行网上报名、交纳投标保证金。

2.报名事宜（技术支持：15976264507/0751-8379671 罗小姐）

（1）报名流程：供应商必须在报名时间内（详见第七点）登录韶关市公共资源交易服务平台（请使用IE8以上版本的浏览器登录网址：http://www.sgjyzx.com/），在用户登录窗口使用（深圳CA）登录。登录成功后，点击“政府采购交易系统”进入政府采购交易系统，点击“系统功能菜单”中的“采购公告”查看采购公告，选择需参与的项目或分包，点击“报名”，输入Pin码，点击“读取CAKEY”,验证成功后，政府采购交易系统将弹出设置授权代表的提醒，点击“确认”即可。“是否报名”栏显示为绿色打勾，即为报名成功。

供应商报名参与接受联合体投标的项目，可选择“单独报名”或“联合体报名”。选择“单独报名”的，报名流程参考第一款的“报名流程”；选择“联合体报名”的，联合体的发起方应选择组成联合体的成员，并向其发起邀请，待联合体的成员接受邀请后，联合体的发起方代表联合体提交报名。（供应商应根据政府采购交易系统指引进行操作，遇到任何操作问题，请联系技术支持：15976264507/0751-8379671 罗小姐）

（2）供应商报名参与分包项目的多个分包，应当在招标文件规定的期限内对应各分包分别报名。

（3）供应商报名参与已发布更正公告的项目，应当在招标文件规定的期限内按报名流程在原采购公告处进行操作（更正公告不具备报名功能）。

（4）供应商报名参与重新采购的项目，应当登录政府采购交易系统按报名流程在招标文件规定的期限内重新报名。

（5）未在韶关市公共资源交易中心办理韶关市电子交易平台数字证书（深圳CA）和政府采购交易系统供应商入库手续的，供应商应当登录韶关市公共资源交易服务平台（网址：http://www.sgjyzx.com/）用户注册及完善企业信息、上传资料，携带相关资料到韶关市公共资源交易中心1号楼一楼办事大厅办理相关手续（详见韶关市公共资源交易服务平台的《政府采购供应商办理CA及入库公告》）。

（6）报名成功后，供应商自行登录韶关市公共资源交易服务平台（网址：http://www.sgjyzx.com/）或政府采购交易系统下载招标文件、操作指南（以最新日期版本为准）参加投标活动。

3.交纳投标保证金事宜（技术支持：15976264507/0751-8379671 罗小姐）

（1）投标保证金交纳截止时间： 2019年6月18日9时30分

（2）本项目投标保证金金额为：80000.00元

（3）交纳投标保证金流程：报名成功后，供应商必须在投标保证金交纳截止时间前登录政府采购交易系统，点击“系统功能菜单”中的“参与采购项目”，选择相应的项目，点击“保证金通知书”，政府采购交易系统将弹出“保证金通知书”窗口，选择缴费银行，点击“确定，下一步”，政府采购交易系统将自动生成子账号（特别注意：该子账号为一次性账号，仅限当前获取该子账号的供应商参加该项目当次采购活动有效），供应商将投标保证金一次性足额汇入子帐号。在“保证金是否有效交纳”栏显示为“已交纳”后（请勿在显示“未交纳”时打印），点击“打印保证金交纳信息表”，将保证金交纳信息表打印出来，并粘贴或装订在投标文件。政府采购交易系统将根据投标保证金到达政府采购交易系统的时间判断投标保证金是否有效，“保证金是否有效交纳”栏显示为“已交纳”，即为投标保证金有效。投标保证金有效与否，将以政府采购交易系统作为判断依据。请各供应商充分考虑到银行转账的时间差，适时提前转账（建议供应商在投标保证金提交截止时间的2个工作日之前交纳投标保证金），否则，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

供应商报名参与接受联合体投标的项目，联合体的发起方参考第一款“交纳投标保证金流程”代表联合体交纳投标保证金。

（4）供应商参与分包项目的多个分包，应当在招标文件规定的期限内对应各分包分别获取子账号，并按招标文件规定的金额交纳投标保证金。

（5）供应商参与重新采购的项目，必须在招标文件规定的期限内登录政府采购交易系统重新获取子账号，并按招标文件规定的金额重新交纳投标保证金，否则，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

4.交纳投标保证金注意事项：

（1）交纳投标保证金的供应商必须已报名本项目，供应商必须按招标文件规定的金额和规定的期限内交纳投标保证金，供应商与投标保证金的交款人名称必须一致，否则，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

- 供应商必须将投标保证金一次性足额汇入投标保证金交纳通知书中指定的子帐号，不接受现金、分批次交款或采用EFT系统(广东金融结算系统)方式交纳投标保证金，否则，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

（3）政府采购交易系统将在采购活动结束后按政府采购相关法律法规的规定以“原渠道返回”方式退回投标保证金。

（三）供应商应当在参与采购活动前详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，且不存在任何含糊不清和误解之处，否则，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

（四）本项目监管部门：仁化县财政局

（五）采购人受理质疑联系事项

联系部门：仁化县公安局指挥中心

联系电话：0751-6802811

通讯地址：仁化县丹霞大道99号

六、供应商资格。

（一）供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力【供应商必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件】

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【供应商必须提供投标截止时间前最近一年的年度财务状况报告（资产负债表、损益表）或基本开户行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函】。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【供应商必须提供设备及专业技术能力情况的承诺书，格式参考本招标文件第六部分投标文件格式“3.6《关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》”】。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【供应商必须提供投标截止时间前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。上述材料均须经社保部门或税务部门盖章确认】。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【供应商必须提供《守法经营声明书》，格式参考本招标文件第六部分投标文件格式“3.7守法经营声明书”】。

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件【供应商必须提供《守法经营声明书》，格式参考本招标文件第六部分投标文件格式“3.7守法经营声明书”】。

（二）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

注：以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，由采购代理机构打印查询结果提供资格审查，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。

（三）关于联合体投标的规定：本采购项目不接受联合体投标。

七、符合资格的供应商应当在2019年5月29日起至2019年6月5日期间（上午00:00至12:00，下午12：00至23:59法定节假日除外，不少于5个工作日）到（韶关市公共资源交易中心）（详细地址：参与本项目的供应商须采用韶关市公共资源交易服务平台“政府采购交易系统”进行网上报名，详见“五、采购项目内容及需求”的“采购项目注意事项”）购买招标文件，招标文件每套售价0元（人民币），售后不退。

八、投标截止时间：2019年6月18日9时30分

九、提交投标文件地点：（详细地址）广东省仁化县丹霞大道228号办公楼11楼第2开标室（韶关市公共资源交易中心仁化分中心）。

十、开标时间：2019年6月18日9时30分

十一、开标地点：（详细地址）广东省仁化县丹霞大道228号办公楼11楼第2开标室（韶关市公共资源交易中心仁化分中心）。

十二、本公告期限（5个工作日）自 2019年5月29日至2019年6月5日止。

十三、联系事项

（一）采购项目联系人（代理机构）：张先生     联系电话：0751-6283651

采购项目联系人（采购人）：潘先生       联系电话：0751-6802811

（二）采购代理机构：韶关市公共资源交易中心     地址：韶关市武江区西联镇韶关市公共资源交易中心

联系人：陈磊                         联系电话：0751-8379615

传真：0751-8379615                      邮编：512000

（三）采购人：仁化县公安局             地址：仁化县丹霞大道99号

联系人：邓先生                       联系电话：0751-6802811

传真：0751-6802800                            邮编：512300

发布人：韶关市公共资源交易中心

发布时间：2019年5月29日

第二部分

用户需求书

《用户需求书》中凡标有“★”的地方均被视为实质性条款。供应商要特别加以注意，必须对此响应并完全满足或优于这些要求。否则若有一项带“★”的条款未响应或不满足，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。标注有“▲”号参数为重要条款，需要逐条响应，如不满足要求将可能影响评分。

一、采购项目概况（包括采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求）

## 项目建设背景

经过多年的努力，仁化县的社会治安视频监控系统建设已经初具规模，但是纵观全局，仍存在视频监控覆盖率、高清率不高；系统孤立、应用零散，视频监控共享不足；基层单位视频应用仍停留于人工查阅阶段，缺乏主动识别与分析研判的技术能力，智能化应用不足；视频图像尚不能实现与治安、刑侦、网侦等各警种、部门数据资源关联共用，未能最大化视频监控应用价值。如何归整视频监控图像信息资源，应用云计算、大数据、人工智能、图像处理等新技术、新手段盘活全网视频图像资源推进警务工作机制、工作方式改革创新，带领公安携手进入新时代，已成为公安视频建设应用急需解决的核心问题。

随着人工智能、物联网、云计算、大数据等技术在安防领域的深化应用，人脸（像）识别、车牌（辆）识别、行为分析等图像智能处理技术日渐成熟，技术效能大幅提高，AI+安防已成为公安机关警务工作赖以开展的尖刀利器。随着公安信息化向公安机关各战线、各领域拓展延伸，各类公安系统、平台、硬件、软件和数据的种类数量几何倍增。并且随着公安基础信息化建设和大数据应用的全面开展、逐步深入，还将建设一批应用系统平台，购置开发大量软硬件，集中存储海量的信息数据，亟须采用新技术、新架构改变传统的系统技术标准不统一、软硬件和信息资源独占独用的建设模式，达到信息化资源大整合、高共享、深应用的目的。

为了进一步加强社会治安视频监控系统建设，提高仁化县城市管理水平能力面、社会治安防控能力及应急处置突发性事件能力，不断提高和深化视频监控系统的综合应用水平，促进公安各警种围绕视频监控平台的协作与联动作战机制的形成，达到优化警力资源配置的成效。以公安部、省公安厅关于“科技强警”和城市报警监控系统建设的相关要求和指导性文件为设计蓝图，以仁化县党委、政府对公安工作的指示精神为纲领，以仁化县社会治安形势和各基层单位、各警种的实战应用需求为导向，以智能化应用和高清视频监控等新技术应用为依托，紧密围绕《韶关市公共安全视频监控系统建设“十三五”规划》，在总结前期和（2012-2014年）三年规划建设经验的基础上，提出新“十三五”规划高清监控和视频云建设的需求，对具体需求、目标和内容进行了详细的调研，对总体建设方案进行了设计，并编制了工程投资预算。

## 系统建设目标

仁化县公共安全视频监控系统是“雪亮工程”、“平安仁化”建设的重要组成部分，是建设社会治安防控体系的重要技术支撑。经过前期以基础设施为主的大规模建设，本轮建设将重点放在具备AI功能的高清采集、高清治安卡扣及微卡口、人脸识别、视频云存储系统及管理运维平台系统的升级建设等方面，着手对社会治安视频应用平台进行优化，建立健全视频系统建设、联网、运维、管理、应用机制，深化社会治安防控体系，推动技术创新和管理创新。

在2020年底前，以视频大数据的采集、联网、整合、应用为主线，以社会治安视频应用为核心；以综合管理体系为主体，构建我县新型智能化视频系统架构。以视频云为核心枢纽，依托公安网、视频专网，面向社会治安、综合管理等领域提供多元化应用支撑，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的建设目标：

——全域覆盖，构建高清视频、多维采集的感知网络。新建高清AI视频图像采集点225个（AI枪机203个，智能球机20个，高点鹰眼2个）、新建人脸识点30个（含全局摄像机15个，人脸抓拍机15个）、新建道路智慧单元（微卡口）点43个、新建高清道路卡口3套（8条车道），推动全县视频建设达到千级规模，升级改造城市视频专网，实现重点公共区域、重点行业要害部位的覆盖率达到100%。

——全网共享，构建多源接入、整合共享的视频云。建设视频云，规范视频整合共享机制，完善视频资源整合共享基础设施。实现一、二类点视频系统联网率和建档率达到100%。

——全时可用，构建综合管理、长效运行的保障体系。加快推进视频运维管理常态化建设，建立创新激励机制，完善“建、联、维、管、用”相关体系建设，逐步推进项目管理绩效和应用效能评估机制建设。实现一类点完好率达到98%。

——全程可控，构建数据融合、适度开放的应用格局。构建视频云+应用体系整体架构，在安全、可控、规范的前提下，构建人、车、物多维感知视频数据库，与各部门业务数据互联互通，通过多源、多维数据碰撞比对、融合分析，不断拓展视频应用广度和深度。

## 建设需求

一是要新建、改造高清视频监控点255个，完善高清监控点、人脸抓拍采集点、制高点等前端覆盖；

二是要新建高清治安卡口点3个、道路智慧单元（微卡口）点43个，完善卡口布控防护圈（环县、环镇）的节点覆盖；

三是对集中存储升级改造，针对新建视频监控、治安卡口、移动视频，以及高清改造原有监控点的集中存储系统规模容量的配套升级。

四是新建社会资源接入平台，各类社会视频资源通过社会资源网接入政务外网视频视频共享平台，能够整合并统一管理不同链路、不同技术要求的社会图像监控资源。

五是完善运维管理机制，实现对现有运维管理系统的升级改造，实现设备故障报警、运维工单管理、及报表统计等功能。

六是对现有公安平台系统进行升级改造，实现对视频内容进行结构化分析、信息提取、车辆大数据分析、人像大数据分析，汇聚整合各类视频图像信息资源，并实现对数据的快速检索。

七是与省厅、市局统一平台联网对接。

八是平台系统需预留接口供公安其他业务应用系统进行对接和调用。

## 系统建设内容

本项目设计建设包括：高清治安视频监控子系统、人脸抓拍子系统、高清治安卡口子系统、微卡口子系统、管理平台升级扩容、存储扩容、传输网络等。详细列表如下：

前端设计列表：

| 序号 | 系统 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治安监控点 | 个 | 225 |
| 2 | 道路智慧单元（微卡口） | 个 | 43 |
| 3 | 新建高清治安卡口 | 个 | 3 |
| 4 | 人脸识别监控点 | 个 | 30 |

后端系统设计列表：

| 序号 | 系统 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云存储及监控局域网设备（含平台升级扩容、存储扩容、结构化应用） | 项 | 1 |
| 2 | 管理及运维平台系统升级建设 | 项 | 1 |
| 3 | 传输网络 | 项 | 1 |

## 高清视频监控和智能采集地点分布规划总表

| 序号 | 辖区 | 球机 | 枪机 | 高空鹰眼 | 人脸抓拍机 | 全局抓拍机 | 微卡口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设路派出所 | 7 | 27 | 1 | 8 | 5 | 8 |
| 2 | 水南派出所 | 2 | 21 |  | 1 | 2 | 7 |
| 3 | 董塘镇 | 1 | 28 |  |  | 2 | 6 |
| 4 | 丹霞镇 |  | 15 | 1 | 3 | 2 |  |
| 5 | 周田镇 |  | 9 |  | 3 | 1 | 3 |
| 6 | 大桥镇 |  | 12 |  |  |  | 1 |
| 7 | 黄坑镇 |  | 8 |  |  |  | 2 |
| 8 | 城口镇 | 1 | 9 |  |  |  | 4 |
| 9 | 扶溪镇 | 1 | 9 |  |  |  | 2 |
| 10 | 石塘镇 | 1 | 9 |  |  | 1 | 1 |
| 11 | 长江镇 | 2 | 12 |  |  | 2 | 4 |
| 12 | 闻韶镇 | 2 | 6 |  |  |  | 2 |
| 13 | 红山镇 |  | 8 |  |  |  | 3 |
| 14 | 卡口 | 3 |  |  |  |  |  |
| 15 | 预留调整 |  | 30 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 20 | 203 | 2 | 15 | 15 | 43 |

## 建设路派出所布点规划

| 序号 | 安装地点 | 球机 | 枪机 | 高空鹰眼 | 人脸抓拍机 | 全局抓拍机 | 微卡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S246线：原银海化工厂路口 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | S246线：丹霞新城新T字路口 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | S246线：湴田背路口，小田路口 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | S246线：大岭工业园T字路口 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | S246线：八甲村路口（中海油对面） |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | S246线：麻塘桥 |  |  |  |  |  | 2 |
| 7 | 大岭工业园转盘 |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 汽车考场 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 龙皇宫路口 |  |  |  |  |  | 1 |
| 10 | 新车站 | 1 |  |  | 2 |  |  |
| 11 | 仁桥北路桥头 |  |  |  |  |  | 1 |
| 12 | 九龄路牌坊前——往北 |  |  |  |  |  | 1 |
| 13 | 九龄路牌坊前——往南 |  |  |  |  |  | 1 |
| 14 | 田家炳小学门口 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 健身广场T字口（九龄路） |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 丹霞新城售楼部T字口 |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 沁坏园小区T字口 |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 锦水路——啸仙路十字路口 |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 啸仙路三板桥村路口 |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 阳光里十字路口 |  | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 健身广场T字口（啸仙路） |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 健身广场 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |
| 23 | 啸仙路牌坊前——往北 |  |  |  |  |  | 1 |
| 24 | 啸仙路牌坊前——往南 |  |  |  |  |  | 1 |
| 25 | 老车站 |  |  |  | 2 |  |  |
| 26 | 信访局 |  |  |  |  | 1 |  |
| 27 | 文化广场 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 28 | 新市场人行道 |  |  |  | 1 |  |  |
| 29 | 县政府 |  |  |  |  | 2 |  |
| 30 | 畅想过度门口（装对面） |  | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 盈锦花园斜坡 |  | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 九龄堂大药房前大坪 |  | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 佳兴超市门口 |  |  |  | 1 |  |  |
| 34 | 新南康门口 |  |  |  | 1 |  |  |
| 35 | 老市场卖鱼档T字路口 |  | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 老市场健民口腔路口旁 |  | 1 |  |  |  |  |
| 37 | 老市场食品卫生局对面路口 |  |  |  | 1 |  |  |
| 38 | 星海湾门口（装对面） |  | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 老市场动力网咖路口 |  | 1 |  |  |  |  |
| 40 | 肯德基旁步行街 |  | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 实验学校路口 |  | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 老市场广客隆后门路口 |  | 1 |  |  |  |  |
| 43 | 水务之家路口（往北） |  | 1 |  |  |  |  |
| 44 | 仁化大桥桥底（沿江路往政府方向） |  | 1 |  |  |  |  |
| 45 | 新市场派出所对面路口 |  | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 丹冶公寓门口（往大岭红绿灯方向） |  | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 丹冶公寓门口（往县城方向） |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 27 | 1 | 8 | 5 | 8 |

## 水南派出所布点规划

| 序号 | 安装地点 | 球机 | 枪机 | 人脸抓拍机 | 全局抓拍机 | 微卡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G106线：妙善婵寺路口 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | G106线：东田路口 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | G106线：康溪高速路口（G106仁化方向） |  |  |  |  | 2 |
| 4 | 铜鼓岭纪念碑广场 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | G106线：高联村路口 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 康溪桥头 |  |  |  |  | 1 |
| 7 | 康溪2号桥路口（高速路口） |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 官口村路口 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 上峰山路口 |  |  |  |  | 1 |
| 10 | 林场路口 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 丹霞敬老院路口 |  |  |  |  | 1 |
| 12 | 新仁化一小大门 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 新仁化一小小门 |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 维也纳T字口（规划一路） |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 规划二路十字口 |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 解放东路——规划二路十字口 |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 新村路口 |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 沿江一横巷3栋旁 |  | 1 |  |  |  |
| 19 | 五谷村一品城十字口 |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 新东消防大队路口 |  |  |  |  | 1 |
| 21 | 仁桥南路桥头 |  |  |  |  | 1 |
| 22 | 大桥——水东路口（预留） |  | 2 |  |  |  |
| 23 | 绿道广场 |  |  |  | 1 |  |
| 24 | 绿道旁小桥 |  |  | 1 |  |  |
| 25 | 人民医院(急诊) |  |  |  | 1 |  |
| 26 | 葛布村路口樟树头 |  | 1 |  |  |  |
| 27 | 水南美食园旁路口 |  | 1 |  |  |  |
| 28 | 车聚汽车美容旁 |  | 1 |  |  |  |
| 29 | 高联八担丘桥 |  | 1 |  |  |  |
| 30 | 老街内街 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 2 | 21 | 1 | 2 | 7 |

## 董塘镇布点规划

| 序号 | 安装地点 | 球机 | 枪机 | 人脸抓拍机 | 全局抓拍机 | 微卡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S246线：红星村路口 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | S246线：高宅村路口 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | S246线：丹冶厂路口（喜洋洋农庄旁） | 1 |  |  |  |  |
| 4 | S246线：农场山庄对面路口 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | S246线：董塘加油站Y字路口 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | S246线：长坝岭路口 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | S246线：董联村十字口 |  |  |  |  | 1 |
| 8 | S246线：岩头、老水泥厂路口 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | S246线：红梅村路口 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | S246线：河富电厂（方记农庄） |  | 1 |  |  |  |
| 11 | S246线：白莲村路口 |  |  |  |  | 2 |
| 12 | 凡塘路三岔路口（电信局对面） |  |  |  | 1 |  |
| 13 | 万佳乐百货超市路口。（仁塘路） |  |  |  | 1 |  |
| 14 | 江头村铁路口 |  |  |  |  | 1 |
| 15 | 五一村木连坑（往红山）路口 |  |  |  |  | 1 |
| 16 | 高莲村雄达驾校路口 |  |  |  |  | 1 |
| 17 | 董中村禾坪岗组路口（松路岭路口对面） |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 董中村禾坪岗组第二路口 |  | 1 |  |  |  |
| 19 | 董中村岭背三岔路口（往石塘、安岗） |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 镇安岗村与董中村何屋组三岔路口 |  | 1 |  |  |  |
| 21 | 五一村银场坪组路口 |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 安岗村田庄组路口 |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 塘联村三岔路口（Y013往红山、仁化） |  | 1 |  |  |  |
| 24 | 五一村委会门口 |  | 1 |  |  |  |
| 25 | 五一村大坪组路（凡口、大坪组） |  | 1 |  |  |  |
| 26 | 江头村老路口（江头桥旁边） |  | 1 |  |  |  |
| 27 | 新龙村台湾农场三岔路口 |  | 1 |  |  |  |
| 28 | 中心小学路口对面 |  | 1 |  |  |  |
| 29 | 董塘S246线董中村崩江下路口 |  | 1 |  |  |  |
| 30 | S246线河富村江下组路口 |  | 1 |  |  |  |
| 31 | S246线河富村江头山组路口 |  | 1 |  |  |  |
| 32 | S246线河富村大富组路口 |  | 1 |  |  |  |
| 33 | S246线河富村大井组旧路口 |  | 1 |  |  |  |
| 34 | S246线河富村大井新路口 |  | 1 |  |  |  |
| 35 | S246老石灰厂路口 |  | 1 |  |  |  |
| 36 | S246岩头村老屋组路口 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 1 | 28 | 0 | 2 | 6 |

## 丹霞镇布点规划

| 序号 | 安装地点 | 球机 | 枪机 | 高空鹰眼 | 人脸抓拍机 | 全局抓拍机 | 微卡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丹霞山长老峰票口 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 丹霞山阳元山票口 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 丹霞山索道票口 |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 丹霞山售票厅 |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | 行政服务中心 |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | 丹霞山加油站（南侧） |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 青湖塘新村第一排（客缘居客栈） |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 黄屋村路口（金果果幼儿园） |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 丹霞山新山门（丹山美食园门口） |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 丹霞山市场1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 瑶山电站路口 |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 牛鼻村桥头 |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 何氏骨科对面1.2双向各一只 |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 暖坑路口（牛鼻村方向） |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 暖坑路口（车湾村方向） |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 黄屋村委谢屋村路口 |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 大自然山庄路口 |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 车湾淡庄路口 |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 牛鼻村三叉路口 |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 丹霞山市场2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 丹霞山新山门广场 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 1 | 3 | 2 |  |

## 周田镇布点规划

| 序号 | 安装地点 | 球机 | 枪机 | 人脸抓拍机 | 全局抓拍机 | 微卡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G323线：石口坡路口 |  |  |  |  | 2 |
| 2 | 新庄工业园桥头 |  |  |  |  | 1 |
| 3 | 周田火车站 |  |  | 3 | 1 |  |
| 4 | 老油库路口(往敬老院方向） |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 周田卫生院与智慧岛幼儿园之间路口 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 较坑村委会黄土寨村路口 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 灵溪邝屋村路口 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 鸡龙村委会、（拍公路方向 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 上道三叉路口(二类点杆上加一个) |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 平甫村路口 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 雷坑村路口（323国道旁） |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 新庄工业园十字路口(二类点杆上加一个) |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 3 | 1 | 3 |

## 大桥镇布点规划

| 序号 | 安装地点 | 球机 | 枪机 | 人脸抓拍机 | 全局抓拍机 | 微卡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G106线：茨菇塘Y字路口 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | G106线：往火山方向 |  |  |  |  | 1 |
| 3 | 共和干坑口路口 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 大桥市场 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 长坝粤北果场路口 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 大桥街路口 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 长坝众坝村坝头路口 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 共和永利村路口 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 古洋下墩坪村路口 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 古洋新村路口 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 古洋鹿子坑村路口 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 长坝河口村路口 |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 五马寨进白芒村路口 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 1 |

## 黄坑镇布点规划

| 序号 | 安装地点 | 球机 | 枪机 | 人脸抓拍机 | 全局抓拍机 | 微卡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水村（大坪村路口） |  |  |  |  | 1 |
| 2 | 古竹小学 |  |  |  |  | 1 |
| 3 | 上黄坑与老街交界处 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 政府球场 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 供销社里面 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 供销社门口移出(原来的)+加装 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 市场路23号对面猪肉档旁 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 黄坑教办 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 电信对面老欧家 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 派出所大门右侧 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 2 |

## 城口镇布点规划

| 序号 | 安装地点 | 球机 | 枪机 | 人脸抓拍机 | 全局抓拍机 | 微卡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G106线：厚塘村路口 |  |  |  |  | 2 |
| 2 | 东坑村坳背组（往湖三江口镇大唐村路口） |  |  |  |  | 1 |
| 3 | 社区大河背水街红军纪念馆（众心桥路口） |  |  |  |  | 1 |
| 4 | 社区街道财政所十字路口 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 东坑村坳背组村中间 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 城群村半奢水组村中间路口 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 往桑树坑和内洞三叉路口 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 东光村进药普路段 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 恩村马岭往红山镇路口 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 106国道往丰源温泉路口 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 预留三个在公园 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1 | 9 |  |  | 4 |

## 扶溪镇布点规划

| 序号 | 安装地点 | 球机 | 枪机 | 人脸抓拍机 | 全局抓拍机 | 微卡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双合水桥 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | 双合水三叉口 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 新屋场 |  |  |  |  | 1 |
| 4 | 永旺饭店对面 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 老寨 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 卫生院门口 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 计生办门口 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 桥头往厚塘方向 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 加油站桥头 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 斜周油桑电站 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 中学门口 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 官波桥往五营方向 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 1 | 9 |  |  | 2 |

## 石塘镇布点规划

| 序号 | 安装地点 | 球机 | 枪机 | 人脸抓拍机 | 全局抓拍机 | 微卡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双峰寨门口 |  |  |  | 1 |  |
| 2 | 双峰寨中学路口 |  |  |  |  | 1 |
| 3 | 双峰寨中学门口 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 历林、京地十字路口 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 水历村水泥三厂路口 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 水历砖厂桥头 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 猴子坪桥头 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 水历、光明村三叉路口 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 下中坌邱屋村口 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 上中坌张屋路口 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 上中坌叶屋子路口 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 石塘村楼下村尾 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 |

## 长江镇布点规划

| 序号 | 安装地点 | 球机 | 枪机 | 人脸抓拍机 | 全局抓拍机 | 微卡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木材检查站 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | 塘洞村白洞组往乐洞 |  |  |  |  | 1 |
| 3 | 冷饭坑村蒙洞组往聂都 |  |  |  |  | 1 |
| 4 | 镇墟往浒淞方向 |  |  |  |  | 1 |
| 5 | 邮政局路口 |  |  |  | 1 |  |
| 6 | 政府门口桥头 |  |  |  | 1 |  |
| 7 | 长江中学后门 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 里周路口冷饭坑住处 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 市场榕树头 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 文化站路段 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 木溪村委 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 河田村委 |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 里周村委 |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 高洞小学 |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 油洞村委 |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 陈欧小学路口 |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 浒淞黄肚坑往莲河路口 |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 莲河路口三岔口 |  | 1 |  |  |  |
| 19 | 石訔村委 |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 莲河牛垇路口 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 | 12 |  | 2 | 4 |

## 闻韶镇布点规划

| 序号 | 安装地点 | 球机 | 枪机 | 人脸抓拍机 | 全局抓拍机 | 微卡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漂塘村口 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 塘源和加等村路口 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 加等村口 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 下徐村上徐组路口 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 下徐村委会路口 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 华坑上村路口 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 江南新屋路口 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 江南欧坑路口 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 华坑暖水村 |  |  |  |  | 1 |
| 10 | 江南和黄坑交界处 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 | 6 |  |  | 2 |

## 红山镇布点规划

| 序号 | 安装地点 | 球机 | 枪机 | 人脸抓拍机 | 全局抓拍机 | 微卡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进小楣水村委会三叉口 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 中山与前洞三叉口 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 枫树坳坡顶（新白） |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 考虎埂（新白） |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 新白卫生站、商店 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 新洞路口（新白） |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 青迳村委会至乐昌凉亭 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 镇综治中心 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 红山往小楣水路口（塘村三叉口） |  |  |  |  | 1 |
| 10 | 大水坝路口 |  |  |  |  | 1 |
| 11 | 前洞往乐昌廊田 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 8 |  |  | 3 |

- 采购项目需求

（一）采购项目需求一览表

| 采购项目名称 | 数量 | 主要技术规格 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仁化县视频监控系统“十三五”项目 | 1项 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 8000000.00元 |  |
| ( 本采购项目不设置最高限价。 □ 本采购项目设置最高限价，最高限价为： 元 |

注：1.报价超出预算金额或最高限价的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

2.投标报价应为人民币含税全包价，包括测试、运输、安装调试、验收、培训等一切费用。

（二）采购项目需求清单表

## 一类点监控前端子系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术规格 | 是否属于项目核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机(AI) | 台 | 145 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 属于 |
| 2 | 网络摄像机 | 台 | 58 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 属于 |
| 3 | 摄像机支架 | 个 | 58 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 4 | 摄像机支架 | 个 | 145 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 5 | 电源适配器 | 个 | 203 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 6 | 智能球型摄像机 | 台 | 20 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 属于 |
| 7 | 快球支架 | 个 | 20 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 8 | 高点鹰眼摄像机 | 台 | 2 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 属于 |
| 9 | 鹰眼支架 | 个 | 2 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 10 | 杆件 | 个 | 145 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 11 | 设备辅材 | 批 | 223 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 12 | 地网 | 套 | 223 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 13 | 立杆施工费 | 批 | 223 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |

## 全局及人脸抓拍前端子系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术规格 | 是否属于项目核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全局摄像机 | 台 | 15 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 属于 |
| 2 | 快球支架 | 台 | 15 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 3 | 人脸抓拍机 | 台 | 15 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 属于 |
| 4 | 摄像机支架 | 个 | 15 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 5 | 电源适配器 | 个 | 30 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 7 | 杆件 | 个 | 30 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 8 | 设备辅材 | 批 | 30 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 9 | 地网 | 套 | 30 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 10 | 立杆施工费 | 批 | 30 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |

## 微卡口前端子系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术规格 | 是否属于项目核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧监控单元 | 台 | 43 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 属于 |
| 2 | 常亮灯 | 台 | 43 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 3 | 背挂设备箱 | 台 | 43 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 4 | 杆件 | 个 | 43 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 5 | 设备辅材 | 批 | 43 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 6 | 地网 | 套 | 43 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 7 | 设备施工费用 | 批 | 43 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |

## 道路卡口前端子系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术规格 | 是否属于项目核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保卡口抓拍单元 | 台 | 8 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 属于 |
| 2 | 补光灯产品（频闪灯） | 台 | 8 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 3 | 补光灯产品（爆闪灯） | 台 | 8 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 4 | 交通终端服务器 | 台 | 3 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 5 | 背挂设备箱 | 台 | 6 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 6 | 室外机柜产品 | 台 | 3 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 7 | 立杆基础制作 | 套 | 6 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 8 | 防雷基础 | 套 | 6 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 9 | 花基土质开挖埋管及恢复 | 米 | 600 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 10 | 沙井 | 个 | 10 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 11 | 管道 | 米 | 450 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 12 | 车辆台班 | 台班 | 3 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 13 | 杆件 | 套 | 6 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 14 | 线缆 | 套 | 3 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |

## 视频云存储子系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术规格 | 是否属于项目核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云存储管理节点 | 台 | 1 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 属于 |
| 2 | 云存储运维服务器 | 台 | 1 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 属于 |
| 3 | 云存储系统软件 | 套 | 1 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 属于 |
| 4 | 云存储运维软件 | 套 | 1 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 属于 |
| 5 | 存储节点 | 台 | 5 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 属于 |
| 6 | 企业级硬盘 | 块 | 240 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 属于 |

## 公安局指挥中心

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术规格 | 是否属于项目核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理平台 | 套 | 1 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 属于 |
| 2 | 平台服务器 | 台 | 1 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 属于 |
| 3 | 流媒体服务器 | 台 | 1 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 属于 |
| 4 | 接入服务器 | 台 | 1 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 属于 |
| 5 | 运维管理平台 | 套 | 1 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 属于 |
| 6 | 运维管理服务器 | 台 | 1 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 属于 |
| 7 | 安全网闸 | 台 | 2 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 属于 |
| 8 | 服务器机柜 | 台 | 3 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 9 | 管理机 | 台 | 5 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 属于 |
| 10 | UPS电源 | 台 | 1 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 属于 |
| 11 | 机房建设辅材 | 批 | 1 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |
| 12 | 人脸后端接入 | 点 | 30 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” |  |

注：1.供应商必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

★2.依据粤财采购〔2019〕1号文《转发财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》的要求，供应商所投产品属于政府强制采购产品类别的(管理机)，必须在投标文件中提供依据相关国家标准最新版本的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书复印件，如未按规定提交，作无效投标处理。

三、采购项目执行标准（包括国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）

( 本采购项目无相关执行标准

□ 本采购项目执行以下相关标准：

四、采购项目技术要求（包括质量、安全、技术规格、物理特性等要求）

## 一类点监控前端子系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机(AI) | 400万 1/1.8" CMOS AI筒型网络摄像机 （详细技术参数见附表一） | 台 | 145 |
| 2 | 网络摄像机 | 400万星光级1/1.8” CMOS筒型网络摄像机 （详细技术参数见附表二） | 台 | 58 |
| 3 | 摄像机支架 | 横杆装支架/铂晶灰/钢/抱箍直径为Φ67-127mm | 个 | 58 |
| 4 | 摄像机支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm | 个 | 145 |
| 5 | 电源适配器 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm | 个 | 203 |
| 6 | 智能球型摄像机 | 35倍400万9寸超低照度球机 （详细技术参数见附表三） | 台 | 20 |
| 7 | 快球支架 | 立杆装/白色/铝合金/尺寸117×194×310mm | 个 | 20 |
| 8 | 高点鹰眼摄像机 | （详细技术参数见附表四） | 台 | 2 |
| 9 | 鹰眼支架 |  | 个 | 2 |
| 10 | 杆件 | 3-4米，横臂0.5-2米，6-8角镀锌监控专用杆 | 个 | 145 |
| 11 | 设备辅材 | IDF箱，网线，电源线等 | 批 | 223 |
| 12 | 地网 | 地网基础，等电位防雷器，接地铜揽 | 套 | 223 |
| 13 | 立杆施工费 | 含地龙浇注立杆等 | 批 | 223 |

## 全局及人脸抓拍前端子系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全局摄像机 | 双400万1/1.8” CMOS AI智能三代全局网络摄像机 （详细技术参数见附表五） | 台 | 15 |
| 2 | 快球支架 | 吊装支架/铂晶灰/Φ203.5×217.4×175.1 | 台 | 15 |
| 3 | 人脸抓拍机 | 200万 1/1.8" CMOS AI人脸抓拍筒型网络摄像机 （详细技术参数见附表六） | 台 | 15 |
| 4 | 摄像机支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm | 个 | 15 |
| 5 | 电源适配器 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm | 个 | 30 |
| 7 | 杆件 | 3-4米，横臂0.5-2米，6-8角镀锌监控专用杆 | 个 | 30 |
| 8 | 设备辅材 | IDF箱，网线 | 批 | 30 |
| 9 | 地网 | 地网基础，等电位防雷器，接地铜揽 | 套 | 30 |
| 10 | 立杆施工费 | 含地龙浇注立杆等 | 批 | 30 |

## 微卡口前端子系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧监控单元 | 微卡口/智慧监控单元自动光圈镜头：支持 （详细技术参数见附表七） | 台 | 43 |
| 2 | 常亮灯 | 【暖光】【16颗】LED常亮灯 光源类型：原装进口大功率LED，三车道补光 LED灯珠数量：16颗 发光角度：40° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：光敏控制 防护等级：IP66 | 台 | 43 |
| 3 | 背挂设备箱 | 复合控制单元抱杆空机柜，含强电模板； 尺寸480mm×230mm×580mm；防护等级IP55 | 台 | 43 |
| 4 | 杆件 |  | 个 | 43 |
| 5 | 设备辅材 | IDF箱 网线 | 批 | 43 |
| 6 | 地网 | 地网基础和等电位防雷器 | 套 | 43 |
| 7 | 设备施工费用 |  | 批 | 43 |

## 道路卡口前端子系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保卡口抓拍单元 | GMOS环保卡口抓拍单元，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等 （详细技术参数见附表八） | 台 | 8 |
| 2 | 补光灯产品（频闪灯） | 16颗原装进口大功率暖光LED频闪灯，单车道环境补光灯；最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率36W | 台 | 8 |
| 3 | 补光灯产品（爆闪灯） | 【红外白光爆闪一体灯】 搭配环保卡口使用 模式：白天/可见光，夜间/红外光 闪光间隔：65ms 覆盖范围：单车道 最佳拍摄距离：18-28m 闪光寿命：1000万次以上 滤光片切换与控制：电平量 工作环境：-25～+70℃/20%～90% 电源：220V AC 功能特性：白天和夜晚用光转换（白光和红外），可看清前排司乘人员面部特征，有效解决夜间光污染，支持连闪，闪间隔65ms | 台 | 8 |
| 4 | 交通终端服务器 | 三代终端服务器，高性能ARM Cortex A9数字媒体处理器； 内置1块3.5寸2T硬盘；支持12路IPC接入； 双网卡，内置16个100M以太网接口及2个1000M网络接口、1个1000M独立SFP光纤接口； 支持2路HD-TVI输入；支持VGA输出、HDMI输出、CVBS输出； 4个RS485、2个RS232、2个USB2.0、4路报警输入\报警输出、1个eSATA接口；电源:DC12V； | 台 | 3 |
| 5 | 背挂设备箱 | 复合控制单元抱杆空机柜，含强电模板； 尺寸480mm×230mm×580mm；防护等级IP55 | 台 | 6 |
| 6 | 室外机柜产品 | 1150mm×600mm×600mm落地机柜【只包含强电模块】；防护等级IP55 | 台 | 3 |
| 7 | 立杆基础制作 | C30混凝土基础，规格：0.8m*0.8m*深1.6m；基础坑人工开挖及回填土人工夯实；人工装卸及运走开挖出土石方，土石方运出距离超过10KM | 套 | 6 |
| 8 | 防雷基础 | 防雷基础,镀锌角铁、盐、碳 | 套 | 6 |
| 9 | 花基土质开挖埋管及恢复 | PVC50单管铺设，沿人行道铺设，含人行大理石路面开挖及恢复，开挖规格：宽400*深600； | 米 | 600 |
| 10 | 沙井 | 400*400*399 | 个 | 10 |
| 11 | 管道 | 管道、信号线管道 | 米 | 450 |
| 12 | 车辆台班 |  | 台班 | 3 |
| 13 | 杆件 | 3-4米，横臂0.5-2米，6-8角镀锌监控专用杆 | 套 | 6 |
| 14 | 线缆 | 光纤收发器，电源线，网线，交换机 | 套 | 3 |

## 视频云存储子系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云存储管理节点 | CPU:不少于2颗E5-2620 V3，每颗CPU需支持搭配4根内存插槽 内存：不少于32GB DDR4 ECC 以太网口≥1Gx2 电源：采用高效能550W铂金1+1冗余电源，200-240V/50Hz 硬盘控制器：8个热插拔硬盘槽位，支持SAS/SATA硬盘混插，标配3个热插拔480GB SSD硬盘 散热：不少于3个调速系统风扇 显卡：集成显示控制器，不少于16MB显存 环境温度要求：工作时10℃～35℃(50℉～95℉)，存储-40℃～55℃(-40℉～131℉) 相对湿度要求：工作时最大相对湿度90％RH（40℃） 振动：频率5Hz～150Hz加速度≤20m/s2 ,振幅≤0.15mm 冲击：峰值加速度150m/s2～300m/s2,持续时间≤11ms 碰撞：峰值加速度100m/s2～150m/s2,次数1000次内 接口：1个RJ-45网络接口，6个USB 3.0接口，1个VGA接口，1个串口 | 台 | 1 |
| 2 | 云存储运维服务器 | 处理器：2颗E5-2620(6核2.1GHz)处理器 内存：DDR4，标配16GB内存，最大可扩展至512GB 网络控制器：2个千兆网口，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡 硬盘控制器：8个热插拔硬盘槽位，支持SAS/SATA硬盘混插，支持RAID 0、1、5、6，标配2个1TB 企业级SATA硬盘 接口：1个RJ-45网络接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口，1个串口 电源：高效能550W铂金1+1冗余电源，200-240V/50Hz 散热：3个调速系统风扇 管理功能：集成BMC芯片，支持IPMI 2.0和KVM Over IP高级管理功能 显卡：集成显示控制器，16MB显存 环境温度要求：工作时10℃～35℃(50℉～95℉)，存储-40℃～55℃(-40℉～131℉) 振动：频率5Hz～150Hz加速度≤20m/s2 ,振幅≤0.15mm 冲击：峰值加速度150m/s2～300m/s2,持续时间≤11ms 碰撞：峰值加速度100m/s2～150m/s2,次数1000次内 | 台 | 1 |
| 3 | 云存储系统软件 | 集成容量虚拟化管理功能、集群化管理功能；负责视频录像资源分配、计划管理、索引管理，负载均衡调度；提供数据查询、回放、下载、锁定等功能。支持录像计划从前端取流直存到虚拟化容量空间，提供视频、图片的统一存储。 （详细技术参数见附表九） | 套 | 1 |
| 4 | 云存储运维软件 | 硬件运维：对视频云存储系统内容的硬件系统如服务器、存储设备的CPU、内存、网络、系统压力、磁盘、块设备、风扇、温度等硬件模块进行监控和管理。 软件运维：对视频云存储系统内的软件模块运行状态进行监控、对包括资源池的存储空间利用、前端的接入和录像情况等进行监控管理等。 实时监控：视频云存储运维软件采用实时采样的管理策略，动态更新当前系统的运行状况，提供管理依据。 系统告警：当视频云存储系统在运行的过程中发生如硬件故障、系统压力过大、软件资源消耗过大等状况时，运维系统会采用实时的语音 、邮件等告警方式提醒管理人员采取相应的措施。 | 套 | 1 |
| 5 | 存储节点 | 300路*2Mb并发录像,图片存储支持400路写入；100路下载； 8U机架式48盘位；64位多核处理器；12GB缓存；冗余电源；支持SATA硬盘；2个千兆网口；1个系统SSD盘。 支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。 （详细技术参数见附表十） | 台 | 5 |
| 6 | 企业级硬盘 | 3.5英寸 6000G 7200 128M SATA3 | 块 | 240 |

## 系统后端子系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理平台 | 平台软件，新增800路视频接入授权 （详细技术参数见附表十一 ） | 套 | 1 |
| 2 | 平台服务器 | 处理器：4116×2 内存：16G DDR4×8/600G 15K SAS×4（无 RAID）/16口RAID_4G 网络控制器：集成双口RJ45千兆网卡；可选配万兆双口RJ45、万兆双口光纤、千兆四口RJ45等多种网络接口进行扩展 硬盘控制器：标配3008 SAS 卡，支持RAID 0/1/10，RAID 5（软） 硬盘：配置企业级3.5/2.5寸机械硬盘，总容量不小于14T，SAS/SATA接口；企业级SSD，SAS/SATA接口； 有16个DIMM，可支持最多12块3.5（兼容2.5）寸前置+2块2.5寸后置热插拔硬盘，板载一个TF卡槽 接口：1个RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口，1个SD卡插槽 电源：标配550W（1+1），AC 200-240V~,50/60Hz，同时支持240V HVDC PCI-E槽位：最大6个PCI-E，其中2个专用、2个PCI-E X16， 2个PCI-E X8 散热：3组热插拔冗余风扇 管理功能：集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能 显卡：集成显示控制器，32MB显存 PCI I/O扩展槽：最大可支持7个PCIe扩展插槽，含2个专用 操作系统：Win Svr 2016 简中标版 | 台 | 1 |
| 3 | 流媒体服务器 | 处理器：4116×2 内存：16G DDR4×8/600G 15K SAS×4（无 RAID）/16口RAID_4G 网络控制器：集成双口RJ45千兆网卡；可选配万兆双口RJ45、万兆双口光纤、千兆四口RJ45等多种网络接口进行扩展 硬盘控制器：标配3008 SAS 卡，支持RAID 0/1/10，RAID 5（软） 硬盘：配置企业级3.5/2.5寸机械硬盘，总容量不小于14T，SAS/SATA接口；企业级SSD，SAS/SATA接口； 有16个DIMM，可支持最多12块3.5（兼容2.5）寸前置+2块2.5寸后置热插拔硬盘，板载一个TF卡槽 接口：1个RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口，1个SD卡插槽 电源：标配550W（1+1），AC 200-240V~,50/60Hz，同时支持240V HVDC PCI-E槽位：最大6个PCI-E，其中2个专用、2个PCI-E X16， 2个PCI-E X8 散热：3组热插拔冗余风扇 管理功能：集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能 显卡：集成显示控制器，32MB显存 PCI I/O扩展槽：最大可支持7个PCIe扩展插槽，含2个专用 操作系统：Win Svr 2016 简中标版 | 台 | 1 |
| 4 | 接入服务器 | 处理器：4116×2 内存：16G DDR4×8/600G 15K SAS×4（无 RAID）/16口RAID_4G 网络控制器：集成双口RJ45千兆网卡；可选配万兆双口RJ45、万兆双口光纤、千兆四口RJ45等多种网络接口进行扩展 硬盘控制器：标配3008 SAS 卡，支持RAID 0/1/10，RAID 5（软） 硬盘：配置企业级3.5/2.5寸机械硬盘，总容量不小于14T，SAS/SATA接口；企业级SSD，SAS/SATA接口； 有16个DIMM，可支持最多12块3.5（兼容2.5）寸前置+2块2.5寸后置热插拔硬盘，板载一个TF卡槽 接口：1个RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口，1个SD卡插槽 电源：标配550W（1+1），AC 200-240V~,50/60Hz，同时支持240V HVDC PCI-E槽位：最大6个PCI-E，其中2个专用、2个PCI-E X16， 2个PCI-E X8 散热：3组热插拔冗余风扇 管理功能：集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能 显卡：集成显示控制器，32MB显存 PCI I/O扩展槽：最大可支持7个PCIe扩展插槽，含2个专用 操作系统：Win Svr 2016 简中标版 | 台 | 1 |
| 5 | 运维管理平台 | 提供对系统内的各项资源的状态巡检采集服务，便于用户掌握当前系统的实时运行状态。提供联网系统内视频设备数量、在线情况以及运行状态的查询和统计分析功能，支持图形化展现方式，设备故障或出现异常时，能够发出告警信息，并可查看异常设备详细信息。 （详细技术参数见附表十二 ） | 套 | 1 |
| 6 | 运维管理服务器 | 处理器：4114×2 内存：64G DDR4/600G 10K SAS×4（RAID_10） 网络接口：1GbE×2+10GbE×2 硬盘控制器：标配3008 SAS 卡，支持RAID 0/1/10，RAID 5（软） 硬盘：配置企业级3.5/2.5寸机械硬盘，总容量不小于14T，SAS/SATA接口；企业级SSD，SAS/SATA接口； 有16个DIMM，可支持最多12块3.5（兼容2.5）寸前置+2块2.5寸后置热插拔硬盘，板载一个TF卡槽 接口：1个RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口，1个SD卡插槽 电源：标配550W（1+1），AC 200-240V~,50/60Hz，同时支持240V HVDC PCI-E槽位：最大6个PCI-E，其中2个专用、2个PCI-E X16， 2个PCI-E X8 散热：3组热插拔冗余风扇 管理功能：集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能 显卡：集成显示控制器，32MB显存 PCI I/O扩展槽：最大可支持7个PCIe扩展插槽，含2个专用 操作系统：Win Svr 2016 简中标版 | 台 | 1 |
| 7 | 安全网闸 | 4千兆电口，1串口,液晶屏，双机热备，吞吐量≥600M，并发连接会话数≥10万，系统内部延时≤20us （详细技术参数见附表十三） | 台 | 2 |
| 8 | 服务器机柜 | 42U； 2000*800*1000 | 台 | 3 |
| 9 | 管理机 | I7-8700，8G，1T+256G，独显2G，23英寸显示屏 （详细技术参数见附表十四 ） | 台 | 5 |
| 10 | UPS电源 | 20K在线式工频机，64个12V/100AH电池 （详细技术参数见附表十五） | 台 | 1 |
| 11 | 机房建设辅材 | 网线，电源线，光纤，接地铜揽等 | 批 | 1 |
| 12 | 人脸后端接入 | 市局平台硬件运算能力、人脸算法等费用（部署在市局） | 点 | 30 |

## 附表一：网络摄像机(AI)详细技术参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 400万 1/1.8" CMOS AI筒型网络摄像机 |
| 2 | 支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式、混合目标检测-比对模式，人脸抓拍 |
| 3 | 最低照度：彩色:0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
| 4 | 镜头 ：11-40mm @F1.4，水平视场角：37° ~11.5°；垂直视场角：20.2°~6.5° |
| 5 | ▲内置GPU芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 6 | 最大图像尺寸：2560×1440 |
| 7 | 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG |
| 8 | 通讯接口：1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口 |
| 9 | 需支持五码流技术，主码流最高≥2560x1440@30fps；子码流≥704x480@30fps；第三码流最高≥1920x1080@30fps；第四码流最高≥704x480@30fps；第五码流最高≥704x480@30fps |
| 10 | 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL |
| 11 | 补光距离不小于30米 |
| 12 | 防护等级：IP66 |
| 13 | 需支持DC36V供电，且能在DC36V±25%范围内变化时可以正常工作 |
| 14 | ▲支持行人、非机动车属性提取，在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 15 | ▲支持捕获、识别新能源汽车专用号牌（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |

## 附表二：网络摄像机详细技术参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 |
| 2 | ▲内置GPU芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 3 | 需具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 |
| 4 | ▲内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 5 | 需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps |
| 6 | 在分辨率2560x1440 @ 25fps，延时不大于130ms；设备水平中心分辨力不小于1500TVL |
| 7 | 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 |
| 8 | 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 9 | 信噪比不小于60dB，需具不小于106dB宽动态。 |
| 10 | ▲支持捕获、识别新能源汽车专用号牌（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 11 | 需支持16行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 |
| 12 | 在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。 |
| 13 | 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。 |
| 14 | 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。 |
| 15 | 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 16 | ▲支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 17 | 不低于IP67防尘防水等级。 |
| 18 | 需具有1个RJ-4510M/100M/1000M自适应网络接口。 |
| 19 | 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |
| 20 | 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 |
| 21 | ▲可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |

## 附表三：智能球型摄像机详细技术参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲摄像机具体两个图像传感器，靶面尺寸不小于1/1.8英寸，视频图像分辨率不小于2560×1440（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 2 | ▲摄像机具有双路视频融合功能，可分别输出黑白及彩色图像，并对视频图像进行融合输入（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 3 | ▲内置GPU芯片（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 4 | 支持35倍光学变倍 |
| 5 | 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG |
| 6 | 最低照度：彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 7 | 水平及垂直范围：水平360°；垂直-25°-90°（自动翻转） |
| 8 | Smart图像增强：120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR |
| 9 | ▲支持快速聚焦功能，当设备对监控区域内的行人人脸进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保持每帧画面清晰稳定。（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 10 | ▲设备可对监视画面中不小于40个人脸进行检测、跟踪和抓拍。（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 11 | ▲可抓拍距设备100米处的人脸，可抓拍距设备150米处的人体及车辆。（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 12 | ▲具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 13 | 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° |
| 14 | 支持7路报警输入，2路报警输出，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB SD卡。 |
| 15 | 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67 |
| 16 | 工作温度和湿度：-40℃-70℃；湿度小于90% |
| 17 | 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 |
| 18 | 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 |
| 19 | 支持智能雨刷：自动感应雨水并联动雨刷 |

## 附表四：高点鹰眼摄像机详细技术参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80° |
| 2 | 全景摄像机采用1/1.8" 2MP CMOS，细节跟踪摄像机采用1/2.8" 2MP CMOS |
| 3 | ▲内置GPU芯片，主视频支持53倍光学变倍，镜头最大焦距不小于330mm（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 4 | 主视频图像：1920×1080@60fps，辅视频图像：4096×1800@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1100线 |
| 5 | ▲主视频镜头支持光学防抖功能（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 6 | 最低照度彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux |
| 7 | 水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90° |
| 8 | 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG，支持smart265、smart264编码，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile |
| 9 | ▲产品支持在自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 10 | 工作温度和湿度:-40℃-70℃；湿度小于90% |
| 11 | ▲当样机检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。三片滤光片透过率均不小于95%（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 12 | ▲红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 13 | 防护等级:IP66 |

## 附表五：全局摄像机详细技术参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道1、通道2。 |
| 2 | 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪 |
| 3 | ▲摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，内置不少于2个GPU芯片。（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 4 | 两路视频输出分别支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps，分辨力不小于1500线。 |
| 5 | ▲支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux。（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 6 | ▲设备可支持白光灯及红外光补光，在设定的侦测区域内有目标移动时，设备可联动开启白光灯并抓拍图像（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 7 | ▲设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 8 | 支持水平、垂直旋转，水平手控速度不小于240°/s，定位准确度不大于0.1°。 |
| 9 | ▲设备可同时对监控区域内的行人、机动车、非机动车进行抓拍，并可生成人体、机动车、非机动车图片。（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 10 | ▲设备支持看清80米处人体轮廓，并可生成人体小图。（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 11 | ▲设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110×120的人脸图片。（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 12 | 通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间小于0.3秒。 |
| 13 | 支持本机存储功能，支持SD卡热插拔，SD卡最大支持256GB。 |
| 14 | 电压在DC36V±25%范围内变化时，设备可正常工作，工作温度范围可达-45℃-70℃，支持IP67。 |

## 附表六：人脸抓拍机详细技术参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸 |
| 2 | ▲内置GPU芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 3 | 最大图像尺寸:2560×1440 |
| 4 | 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL |
| 5 | ▲最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 6 | 需支持五码流技术，主码流最高≥2560x1440@30fps；子码流≥704x480@30fps；第三码流最高≥1920x1080@30fps；第四码流最高≥704x480@30fps；第五码流最高≥704x480@30fps |
| 7 | 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG |
| 8 | 镜头:11-40mm @F1.4，水平视场角：37° ~11.5°；垂直视场角：20.2°~6.5° |
| 9 | 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口 |
| 10 | ▲内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 11 | ▲支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪，人脸检出率不小于99%（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 12 | 防护等级:IP66 |
| 13 | 补光距离:30米 |
| 14 | 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数 |
| 15 | ▲支持行人、非机动车属性提取（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |

## 附表七：智慧监控单元详细技术参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等。 |
| 2 | 传感器类型：1/1.8"ProgressiveScanCMOS； |
| 3 | ▲单幅图像分辨率不小于2712×1536（不含OSD叠加），最大可支持2712×2048（含OSD）；视频帧率1帧/秒-50帧/秒可调（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 4 | ▲最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 5 | 支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99% |
| 6 | 可支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UpnP,IPv6；DHCP、802.1x等网络协议 |
| 7 | ▲支持Smart264功能，开启该功能后，码流可降低至1/3（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 8 | 可支持隐私区域遮盖功能，区域的个数不小于12，可配置区域大小及位置 |
| 9 | 可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，需具有图片叠加到视频画面功能 |
| 10 | ▲支持车辆抓拍位置到立杆架设距离叠加功能（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 11 | 支持新能源车牌识别功能 |
| 12 | 可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能 |
| 13 | 支持挂车检测功能，准确率≥90% |
| 14 | 支持对接具备机动车电子标识识读功能设备，可识别机动车电子标识内的车牌信息 |
| 15 | 护罩玻璃透光率≥99% |
| 16 | ▲支持主码流同时输出不少于30路1920×1080、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 17 | 支持倒车行为检测功能 |
| 18 | 可支持对行驶在车道内的车辆的停车行为进行检测 |
| 19 | ▲空拍和重拍的图像≤1%（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 20 | ▲支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 21 | 电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作。 |
| 22 | 支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的2500种车辆子品牌（区别年份），识别准确率白天≥97%，晚上≥90% |
| 23 | 支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；白天车身颜色识别准确率≥99%;晚上车身颜色识别准确率≥97%。 |
| 24 | 号牌和车辆特征、车身颜色、识别时间不大于30ms |

## 附表八：环保卡口抓拍单元详细技术参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 |
| 2 | ▲内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，样机可对视频图像和抓拍图片进行融合输出（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 3 | 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 |
| 4 | 视频帧率：在1～25fps可调 |
| 5 | ▲支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 6 | 护罩玻璃透光率≥99% |
| 7 | 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG |
| 8 | 码流：32 Kbps~16 Mbps |
| 9 | ▲支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 10 | 终端接入：支持终端服务器接入 |
| 11 | ▲支持车辆抓拍位置到立杆架设距离叠加功能，支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于50米，则抓拍后车为违章；支持机动车闯导流鱼腹线违章抓拍（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 12 | 工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz |
| 13 | 触发输出：7路（光耦隔离2500VAC/5V TTL电平量），作为补光灯同步输出控制；一路继电器输出口 |

## 附表九：云存储系统软件详细技术参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 云存储系统支持由管理节点和存储节点两部分组成，支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。 |
| 2 | 支持分布式对称架构与非对称架构自由切换，对称架构可升级为非对称架构。 |
| 3 | 管理节点支持单机、HA主备、集群3种工作模式，管理节点支持3个或5个节点构成的All-Active集群方式，管理节点和存储节点都为对等工作模式对外提供服务， |
| 4 | 支持元数据多副本备份，可达10份以上； |
| 5 | 支持前端设备和存储设备之间数据块直接存储，采用块级存储，不生成文件 |
| 6 | 支持不同类型数据分层存储到云存储系统的不同介质中：支持热数据以高速SSD为介质进行存储，温数据以SATA/SAS为介质进行存储，冷数据以磁带为介质进行存储； |
| 7 | 统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务IP地址对外提供存储服务。 |
| 8 | 支持存储空间虚拟化管理。支持多存储设备容量整合，形成录像池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间；支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写 |
| 9 | 数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布。 |
| 10 | 支持云内所有节点根据设备容量、设备负载情况、设备接入任务数以及设备读写性能等自动负载均衡，系统定期自动进行均衡负载，自动进行系统资源分配；具有存储节点和硬盘级的双层负载均衡； |
| 11 | 支持视频直存技术，具有GB/T28181、ONVIF、Ehome、RTSPSTD、PSIA等标准协议的配置功能 |
| 12 | 视音频流能直接在云系统上进行存储，无需配置存储转发服务器" |
| 13 | 精准回放：支持按毫秒级自定义时间段进行视频精准检索、回放、下载，在回放过程中进行拖动，定位到具体的秒级时间点，回放指定录像段，并且能实现按倍速快放、慢放。 |
| 14 | 支持录像任务自动检测功能和云存储回放的负载均衡； |
| 15 | 支持多种补录任务同时存在，并且自动按照优先级进行执行，手动补录优先执行、计划补录其次，断网补录优先级最低； |
| 16 | 支持视图转换，对资源池内的所有视频按照指定时间间隔抽帧转存为图片； |
| 17 | 支持按区域（坐标、指定宽高）进行图片裁剪、下载，支持自定义时间段锁定图片； |
| 18 | 支持图片数据在SSD盘中存储，实现热数据从SSD中高速提取，实现图片即存即取，且图片数据可设置按周期或容量进行覆盖； |
| 19 | 具备设备节点在线动态增加和移除，不影响业务继续读写 |
| 20 | 支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写 |
| 21 | 支持云存储系统一键部署，一键部署标准云环境，一键部署包含组建集群、创建域、自动创建资源池等 |
| 22 | 支持云存储系统可视化，视频按天统计写入量、图片和文件按天统计写入个数与容量、云存储系统容量（总容量、已用容量、剩余容量）、设备数量等信息； |
| 23 | 支持业务数据的存储周期管理。可按策略对业务数据进行自动清理，存储周期可以按容量或时间方式进行配置。 |
| 24 | 支持双层负载均衡，支持存储节点级和硬盘级均按照负载和容量进行均衡 |
| 25 | 支持同一个资源池中创建不同的存储级别，可根据业务类别不同分别创建视频池、图片池、通用池、文件池； |
| 26 | 支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据在多台存储节点中分片存储，无需单独配置物理切片服务器进行数据分片；同时数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复，在冗余模式下，一个文件的切片发生丢失后仍可正常读写； |
| 27 | 具备节点间数据冗余保护机制。 |
| 28 | 支持智能重构，对标明重要的特定文件中的数据优先重构；集群NAS提供了统一的文件目录命名空间，用户在任何一个NAS节点上看到共享的命名空间。当集群中一个NAS节点异常的时候，可以切换到另一个节点上继续进行业务操作。 |
| 29 | 集群NAS提供统一的域名访问入口，根据集群负载策略为用户提供选择最优的NAS节点，用户可以方便、透明的使用集群NAS的网关节点。 |
| 30 | 访问NAS集群时，系统会根据策略挑选集群中最优节点提供服务能力，策略包含：CPU/内存压力、轮转等多种方式负载均衡； |

## 附表十：存储节点详细技术参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 |
| 2 | 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 |
| 3 | ▲单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 4 | 可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； |
| 5 | 可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC的前端设备并存储录像文件,可将大华、宇视、海康等厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC等编码格式）PS流（ProgramStream）输出。 |
| 6 | 设备应能预录报警触发前1-40分钟的视频录像。 |
| 7 | ▲设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 8 | 支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 |
| 9 | 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； |
| 10 | ▲可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 11 | 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； |
| 12 | ▲可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 13 | 当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 |
| 14 | ▲提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） |

## 附表十一：管理平台详细技术参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 提供视频基础应用功能，包括图像资源调用、图像检索、大屏管控、报警接受等。 |
| 2 | 提供视频通讯应用，实现移动终端间、PC终端间、移动终端与PC终端间的文字、语音和视频通讯。 |
| 3 | 提供视频运维管理，实时监测视频监控系统的运行状态，实现视频资源全面监控与集中统一管理。 |
| 4 | 提供地图应用模块，实现视频数据的时空关系分析和可视化应用。 |
| 5 | 提供丰富的应用终端，包括PC端的BS和CS客户端以及移动客户端，以具备可扩展性的框架提供实用的视频应用工具，满足公安用户日常视频警务应用。 |
| 6 | 支持在原有基础上增加800路视频接入授权 |
| 7 | 视频应用子系统、卡口应用子系统、地图应用子系统等。 |
| 8 | 负责本级平台视频资源、视频服务组件、智能分析服务的管理、配置和认证服务。 |
| 9 | 提供平台的用户管理，权限分配，统一用户认证，PKI认证，MAC地址绑定认证，IP地址绑定认证的鉴权服务以及用户权限级别细分； |
| 10 | 提供操作日志、报警日志的查询服务； |
| 11 | 提供各种任务计划服务，设备校时，存储系统校时、设备重启、服务重启、监控点批量复位的自动化管理服务； |
| 12 | 提供B/S客户端，C/S客户端，移动客户端的信息获取和消息转发服务； |
| 13 | 提供多网域管理服务，支持平台跨网域访问。 |

## 附表十二：运维管理平台详细技术参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 运维管理平台软件具有软件著作权登记证书复印件、软件产品登记证书复印件、公安部授权检验机构出具的软件测试报告复印件，并加盖厂商公章或者投标专用章；平台软件主要功能模块，包含中心管理模块、视频网管模块、视频质量诊断模块。 |
| 2 | 中心管理模块： 资源配置管理库（CMDB）：实现对网内生产环境中前端摄像机、平台服务、编码设备、解码资源、视频综合平台等视频资源进行统一存储、管理。 资源采集：对视频网内各类视频资源的配置数据、性能数据、状态数据进行采集同步。 运维首页：通过与各子系统或模块的集成，将统计、告警、工单等信息在门户上进行统一展现。 运维监控：对采集的性能、状态数据进行分析处理，并对分析结果进行展现。支持对网内的各类资源的运行状态、录像情况、视频质量情况进行集中监控，并提供自定义业务视图功能，满足个性化资源管理需求。 告警中心：接收各监控设备的事件预警信息，转化成告警信息，进行集中监控、分析、处理,并提供短信、邮箱两种通知方式。 运维工单：以工单的形式始终贯穿故障报修过程，建立了闭环式的故障流程，对运维工作实现了规范化管理。 运维统计：对视频质量情况、录像情况、运维工单等用户关注的重点，进行量化统计。 运维考核：以在线率、录像完好率、修复率、视频完好率为考核指标，并根据各自的权重，计算考核总分，达到量化运维工作的目标。 用户权限管理：实现对用户、管理域、组织机构、角色、权限等对象的管理。 巡检管理：不仅提供可视化界面对视频网管、录像巡检、视频质量诊断进行人性化配置，并提供告警阈值配置功能。 |
| 3 | 视频网管模块： 实现对视频网内的视频摄像机、平台服务器、编解码器(DVR、NVR)等视频系统相关设备进行巡检、管理，并通过运维平台以图表、统计报表等方式进行展现，包括在线状态、是否有视频，是否录像等。 |
| 4 | 视频质量诊断模块： 视频图像巡检：支持对视频设备、视频通道工作状态的监控。通过视频码流采样分析，对视频图像存在的对比度异常、亮度异常、模糊、偏色、画面冻结、视频抖动、云台失控、视频信号丢失等常15项常见摄像头故障进行监控。 视频质量诊断报告：根据视频质量诊断情况，生成视频质量诊断报告及视频质量故障统计报表；支持以Excel表的方式导入待诊断的前端摄像头列表，导出每周或每月的摄像头视频质量情况统计列表。 |

## 附表十三：安全网闸详细技术参数

| 序号 | 项目 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统架构 | 1、采用2+1系统架构即内网单元+外网单元+FPGA专用隔离硬件。不能采用网线等形式直通。 2、采用基于linux内核的多核多线程专用安全操作系统，加固内核。 |
| 2 | 机箱要求 | 2U标准机架式机箱 冗余电源 面板标配液晶显示屏 |
| 3 | 物理接口 | 内网 6个10/100/1000M BASE-TX接口. 外网 6个10/100/1000M BASE-TX接口. 2个RJ45串口 4个USB2.0接口 |
| 4 | 系统性能 | 并发连接数>10万 开关切换时间< 15ns 系统延时< 1ms 无用户数限制 最大吞吐量≥500Mbps |
| 5 | 内置模块 | 系统内置安全浏览、文件同步、实时数据库、关系数据库、邮件模块、MODBUS、组播代理、用户自定义等应用模块,并可控制协议的的动作、参数、内容。 |
| 6 | 文件交换 | 支持Samba、FTP等多种文件协议，可以实现内网到外网、外网到内网、双向的文件传送。 支持病毒检测。 ▲支持对文件类型的黑白名单控制，根据文件格式特征进行过滤，并且不依赖于文件扩展名； 支持文件内容深度检测，对包含关键字内容的文件进行过滤 支持增量传输、传输后删除等传输策略； 支持目录内子目录同步，子目录级别不受限制； 支持文件交换容错和告警功能，交换出错能够自动重传，出现异常能够告警提示并记录日志； 可通过专用客户端或共享方式提供安全的文件同步功能 |
| 7 | 视频应用 | 支持视频会议 支持平台级联和视频点播功能 支持RTP/RTCP、H323等协议。 符合GB/T 28181国家标准，支持相关厂商协议规范（提供功能截图） ▲支持SIP信令控制，可控制云台。 支持海康、大华、华为、华三、公安一所、天地伟业、天视达、宇视、科达、数码视讯、藏愚、合众、汉邦等视频厂商。 |
| 8 | 关系型数据库 | 支持Oracle、SQLServer、Mysql、Sybase、DB2、Postgresql等多种主流国外数据库的同步和国产达梦数据库、人大金仓数据库的同步（提供截图） 支持同构、异构数据库之间的同步，如Mysql同步至Oracle。 支持字段级数据同步，仅同步表中某几个字段。 支持BLOB、CLOB等大字段的同步。 ▲同步功能由网闸主动发起并完成，无需在数据库安装方软件，支持Windows、Linux、Unix 等多种数据库操作系统，且网闸无需开放端口以杜绝安全隐患； 同时支持客户端方式，提供更高性能的数据库同步。 支持数据库同步实时日志记录，提供日志审计、查询 |
| 9 | 邮件交换 | 支持SMTP、POP3协议 支持病毒检测功能。 支持邮件地址、附件、主题、内容等进行过滤。 支持附件大小、附件格式控制；支持发件人、收件人过滤。 |
| 10 | MODBUS模块 | 支持MODBUS协议，可按照用户需求控制具体功能代码及值域等参数，比如只允许读取，不能设置，只允许设置某一线圈的值在某个范围等。 |
| 11 | 实时数据库 | 支持实时数据库代理。 |
| 12 | ▲时间模式 | 支持根据时间自动切换的安全策略。支持时间段以24小时制，支持以星期为周期，支持指定时间点一次性运行；（提供截图） |
| 13 | 诊断工具 | 系统提供ping ,traceroute ,TCP端口探测、抓包等工具方便管理员在配置策略或调整网络时排查问题；(提供截图) |
| 14 | ▲安全管理 | 管理口无IP地址，采用专用控制台软件才能搜索到设备，并管理设备。图形化管理界面简单易操作，管理员分级管理的集中设备管理方式。（提供截图）系统同时支持加密的WEB方式管理。 |
| 15 | 日志审计 | 系统可存储和审计包含：系统日志；管理日志；网络活动日志；入侵报警及处理日志；访问控制日志。 |
| 16 | 双机热备 | 支持双机热备及多机热备功能，最大化的保障业务可用性。 |
| 17 | ▲资质证书 | 产品要求取得计算机信息系统安全专用产品销售许可证，提供产品有效证书的复印件。 |
|  |  | 投标产品应具有涉密信息系统产品检测证书，提供有效证书的复印件。 |
|  |  | 具备完善漏洞收集和挖掘能力，安全厂商应该是CNVD、MAPP的支撑单位，能够获得漏洞情报的一线咨讯，同时自身研究中心最少获得6次微软MBB(漏洞绕过赏金计划)，提供证明材料复印件厂商盖章证明； |
|  |  | 厂商为应用安全联盟成员，提供证书复印件厂商盖章证明； |
|  |  | 厂商具备ISO 20000-1:2011服务管理体系认证证书，认证范围需包含“安全相关的SaaS及运营服务”，提供证书复印件厂商盖章证明； |
|  |  | 厂商为中国反钓鱼网站联盟成员，提供证明材料厂商盖章证明； |
|  |  | ▲获得国家信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书，包括： （1）安全工程类三级 （2）安全开发类一级 须提供以上证书复印件厂商盖章证明。 |
|  |  | ▲获得中国信息安全认证中心颁发的ISCCC信息安全服务资质认证证书，包括： （1）应急处理一级服务资质 （2）信息系统安全集成一级服务资质 （3）风险评估一级服务资质 须提供以上证书复印件厂商盖章证明。 |

## 附表十四： 管理机详细技术参数

1．处理器: New Core i7-8700(3.2G/12M/6核)或以上CPU,配备智能散热系统包括由BIOS管理的智能风扇通过对机箱内部的温度感应来调节风扇速度；

2．芯片组：英特尔® H370 Express或以上，

3．内存：8GB DDR4 Synch DRAM 2666 MHz  2 个 DIMM 插槽 最大支持32G；

4.硬盘：128G SSD+1000G 7200(3.5")  SATA,原厂内置硬盘端对端侦错模块,标配双硬盘架；

5.光驱：DVDRW；

6.显卡: AMD Radeon R7 430 2G GDDR5 双头DP+VGA 128bit 显卡；

7.网卡：集成10/100/1000M千兆以太网控制器,支持局域网唤醒(WOL)；

8.▲声卡：集成Realtek ALC3601编解码器，通用音频插孔（3.5毫米，同一插孔可支持麦克风或耳机或CTIA耳麦），支持多音频流，内置多媒体音箱（非喇叭，无外接工具即可播放多媒体声音）；

9.键盘/鼠标：同一品牌USB 键盘、光电鼠标；

10. I/O:不少于8个USB,前部：2 个 USB 3.1端口，1个支持CTIA耳麦的通用音频插孔； 
后部：2个USB3.1+4个 USB2.0端口，1 个HDMI，一个VGA，一个RJ - 45以太网，1 个音频输入，1 个音频输出，1 个麦克风输入，1个串口；

11.插槽:1个M.2(用于无线网卡）；1个M.2 2230/2280（用于SSD硬盘）；1个PCIe(x1)；1个PCIe(x16)；1个PCI；

12.▲显示器: 23.8"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA接口,200nits,600:1,5百万:1(动态对比度), 5ms,1600x900,具备“优化显示器的寿命”技术（提供制造厂商盖章的技术说明书或认证)

13.▲机箱电源: 不低于310瓦特,机箱≤15L,机箱电源与主机必须同一品牌；免工具开启机箱面板，前置LED灯侦错告警系统，前置I/O，前置电源开关,机箱后部预留有机箱安全锁位孔；

14.▲安全性：整机通过CNAS认可的箱体湿热检验认证，支持40℃的贮存环境下工作120小时，具备"计算机系统优化及带多向风扇的计算机系统"技术，辐射骚扰B级测试小于标准限值7db；通过湿热（中国军用标准）的检测，国家电子计算机质检中心认可的平均无故障M1值不低于105万小时证书(以上认证在投标时需提供厂家盖章的权威机构出具的技术说明书或认证)

15.服务质量：TSIA服务认证证书；原厂三年免费上门保修，(需提供权威认证及厂家开具的售后服务承诺函并加盖公章)；

16.操作系统：出厂预装正版Windows。

## 附表十五：UPS电源详细技术参数

| 序号 | 项目 | 技术参数和性能指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机要求 | 采购需求 | 本次招标为20KVA三进单出在线式，蓄电池采用64节12V/100AH蓄电池。 |
| 2 |  | 资质要求 | ▲必须提供厂家IECQ QC080000认证证书（危害物质管理体系），ISO9001:2008认证证书，ISO14001:2004认证证书，OHSAS18001:2007认证证书，原件备查； |
| 3 |  |  | ▲通过信息产业部的TLC认证，并提供证书及检验报告，原件备查； |
| 4 |  | 环境条件 | 温度范围：工作温度0℃～+40℃；储运温度－25℃～+55℃； |
| 5 |  |  | 湿度范围：≤95%（无凝露） |
| 6 |  |  | 海拔高度：超过1500m时，参照GB/T3859.2降额使用 |
| 7 |  | 基本要求 | UPS标配RS232/USB通讯接口，支持SNMP卡、光耦告警卡、告警继电器卡、集中监控卡等 |
| 8 |  |  | LCD显示的内容分别为：电池容量、逆变温度、环境温度、输入电压、输入频率、输出功率、输出电压、输出频率、电池电压、电池充电电流、电池放电电流、负载率、等，方便用户运维管理。 |
| 9 |  |  | UPS电池节数可在线调整，16、18、20节随意设置，以保证在其中有单节电池故障时可以将故障电池单独取出，其它电池可正常工作，提高电池的利用率； |
| 10 |  |  | UPS具有ECO经济运行模式，效率高达98%以上； |
| 11 |  |  | 具有EPO紧急停机功能，紧急情况下，一键关闭UPS，满足应急及消防要求； |
| 12 |  |  | 采用智能电池管理技术,均浮充自动转换，从而延长电池的使用寿命,减少电池维护次数； |
| 13 |  |  | ▲UPS机柜具有防潮功能，需提供相关技术证明文件 |
| 14 |  | UPS输入指标 | 输入电压：380/400/415VAC |
| 15 |  |  | 输入电压范围：208-478VAC； |
| 16 |  |  | 输入频率范围：50Hz:45-55HZ；60Hz:54-66(50/60自适应) |
| 17 |  |  | 输入功率因数：≥0.99 |
| 18 |  |  | 输入电流谐波：≤2% |
| 19 |  | UPS输出指标 | 输出电压：220/230/240±1%VAC |
| 20 |  |  | 输出电压范围：220*（1±2%）； |
| 21 |  |  | 输出功率因素：0.8(0.9可选) |
| 22 |  |  | 输出电压失真度：＜3%(线性负载)， |
| 23 |  |  | 输出频率范围：与输入同步（市电模式），50Hz/60Hz±0.2 Hz（电池模式） |
| 24 |  |  | 过载能力：超载125% 时10分钟后转旁路；超载150% 时立即转旁路。 |
| 25 |  | 电源效率 | ≥95%（满载） |
| 26 |  | 执行标准 | YD/T1095-2008 |

五、采购项目商务要求

## ★投标有效期：60天（供应商承诺的投标有效期应当不少于本投标有效期，格式参考本招标文件第六部分投标文件格式“二、投标函”）。

## 报价要求：

投标人必须对本项目全部内容进行报价，总报价不得超出本项目预算，报价必须包括材料设备费、运费、人工安装费、调试测试费、培训费、税费及中标服务费等全部费用。

## 设备安装

投标人应承诺确保按期完成系统的安装调试，直至通过验收交付采购人使用；中标人在进行设备安装时，必须服从招标人及监理单位对进度、质量、安全等的管理；中标人负责设备的安装，以及整个系统的启动、调试、试运行及验收。系统调试完成后，招标人、中标人应按招、投标文件的设计要求及相关技术规定和规范，组织相关部门进行现场（竣工）验收，系统的验收以广东省公安厅相关单位验收合格为准，验收不合格应对不良设备进行退货或换货，并承担由此产生的一切经济损失及其他责任。在整个验收过程中产生的所有费用由中标人负责。验收合格后，由招标人出具验收合格证明，并在7个工作日内双方签订系统使用移交文件。

## 测试和检验

（1）开箱检验

a、所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于合同要求，同时应提供产品质量保证书、原产地证明、产品安全合格证书等有关材料，所有货物均有出厂合格证明。

b、拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

（2）系统测试

系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

A、单项测试：单项产品安装完成后，由投标人进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

B、网络联机测试：网络系统安装完成后，由投标人和设备使用单位对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。

C、如检验或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，招标方有权拒收并要求赔偿。

## 工期及验收要求

项目工期要求：自采购人与中标人双方签订的合同生效之日起150个日历日之内，中标人完成本项目的全部工作任务，使项目达到验收的要求。

验收相关要求：

1、中标人应组织有相关部门对各项参数进行检测，费用自理。

2、系统竣工资料、设备操作使用手册、维护、维修技术文件（中文版本）、全套施工和设备连接图纸，售后服务、维护保养的具体内容和措施。

3、制造厂商质量保证书等文件。

4、采购人确认测试验收成功完成之后，采购人应与投标人共同签署《系统/设备最终验收报告》，若有未尽事宜可写入备忘录中，双方签字后开始生效。

5、系统的验收以广东省公安厅相关部门验收合格为准，验收不合格应对不良设备进行退货或换货，并承担由此产生的一切经济损失及其他责任。在整个验收过程中产生的所有费用由中标人负责。

6、在验收成功后，开始进入运维服务期，按有关运维服务条款执行。

7、验收过程中产生的费用全部由负责。

## 售后服务要求：

1、中标人须能够提供本地化的快捷服务支持，投标人承诺在仁化县设立隶属于投标人的常住服务机构，提供不少于5人的长期驻仁化服务。

2、从项目合同初验之日起，免费保修4年。

3、承诺4年负责本项目所建全部内容的现场维护服务。

4、承诺新建设备与仁化一类点平台系统实现对接。

5、保修期内，接到服务呼叫请求的响应时间，不得超过30分钟。服务工程师上门服务的时间不得超过4个小时。

## 付款方式

2019年，签订合同后一个月内，甲方支付200万预付款给供应商，2020年，项目初验合格后一个月内甲方支付200万货款给供应商，2021年6月前甲方支付200万货款给供应商，余款2022年6月前付清。

## 其他要求：

1、投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。如果因为生产厂商无法提供的原因而提供其他品牌的设备/部件，投标人应明确说明和列出产品性能和市场情况比较表，并提出质量保证承诺。

2、招标文件项目需求中如有列出的指标参数仅起参考作用。所建议的设备的性能应达到或超过参考指标表中所列技术指标。投标人应注意该表的值仅列出了最低限度。投标人在响应建议中必须列出具体数值。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”。从而可能导致严重影响评标结果。

3、投标人在投标文件中建议提供的设备必须给出具体的选型依据说明，并提供有关产品说明书，这些证明文件应以附件形式在投标文件中列出。若提供的产品说明书与投标文件中建议的同一指标不一致时，应由生产厂商出具相关证明，否则以产品说明书为准。

4、为保证产品技术参数符合招标文件的要求，在招标结果公示后，如有需要，可要求拟中标人将所投标的设备或软件等进行现场测试，中标人须在3天内组织和完成测试，若拟中标人不组织，作放弃中标资格处理。如经过测试，发现拟中标人投标时的响应内容和测试结果与投标文件所述有出入的，或所投设备有不满足招标文件规定的，采购人将报请仁化县政府采购管理办公室取消其中标资格并有权追究拟中标人和生产厂家递交虚假资料的法律责任。

第三部分

供应商须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述的政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购代理机构”是指：韶关市公共资源交易中心

2.2“供应商”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3合格的供应商

2.3.1符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.3.2供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

2.3.3符合招标文件规定的资格要求及实质性要求。

2.4“中标供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指供应商制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应当是本国货物，本项目将优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 供应商应当承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

5.1.1投标邀请函

5.1.2用户需求书

5.1.3供应商须知

5.1.4开标、资格审查、评标、定标

5.1.5合同文本

5.1.6投标文件格式（仅供参考）

5.1.7在招标过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2供应商应当认真阅读并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

潜在供应商在收到上述通知或在广东省政府采购网（http://www.gdgpo.com）、韶关市公共资源交易服务平台(http://www.sgjyzx.com/)上查阅相关通知或公告后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认，如在修改通知或公告发布之日起5天内没有以书面形式向采购代理机构确认的，视作同意修改内容。

6.2供应商未在相关法律法规规定的时间内提出询问或质疑的，采购人或者采购代理机构将视其为无异议。

三、投标文件的编制和数量

7．投标的语言

7.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应当使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应当附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

7.2投标文件的构成应当符合法律法规及招标文件的要求。

8. 投标文件编制

8.1供应商对招标文件中多个分包进行投标的，其投标文件的编制应当按每个分包的要求分别装订和封装。供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

8.2供应商应当完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

8.3供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或者采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4如果因为供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

9. 投标报价要求

9.1供应商所提供的货物和服务均应当以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。仅以外币报价的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

9.2供应商按照招标文件第二部分用户需求书规定的内容、责任范围以及第三部分合同文本的合同条款进行报价，并按《开标一览表》和《投标明细报价表》的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

9.3《投标明细报价表》填写时应当响应下列要求：

9.3.1无报价的项目视为此项目费用已包含在投标报价中；

9.3.2所有根据合同或其它原因应当由供应商支付的税款和其它应当交纳的费用都要包括在供应商提交的投标价格中；

9.3.3应当包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

9.4每一种规格的货物或服务项目只允许有一个报价，否则，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

10. 备选方案

10.1只允许供应商有一个投标方案，否则，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理（招标文件允许有备选方案的除外）。

11. 联合体投标

11.1联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

11.2两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

11.3组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

12. 供应商资格证明文件

12.1供应商应当按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

12.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖供应商公章。

12.3 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件。

- 投标保证金（投标保证金交纳截止时间、金额、操作流程详见第一部分投标邀请函第五点采购项目内容及需求第3小点交纳投标保证金事宜）

13.1交纳投标保证金的供应商必须已报名本项目，供应商必须按招标文件规定的金额和规定的期限内交纳投标保证金，供应商与投标保证金的交款人名称必须一致，否则，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

13.2供应商必须将投标保证金一次性足额汇入投标保证金交纳通知书中指定的子帐号，不接受现金、分批次交款或采用EFT系统(广东金融结算系统)方式交纳投标保证金，否则，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

13.3投标保证金有效与否，将以政府采购交易系统作为判断依据。请各供应商充分考虑到银行转账的时间差，适时提前转账（建议供应商在投标保证金提交截止时间的2个工作日之前交纳投标保证金），否则，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

13.4供应商参与分包项目的多个分包，应当分别在招标文件规定的期限内在相应的分包获取子账号，并按招标文件规定的金额交纳投标保证金。

13.5供应商参与重新采购的项目，必须在招标文件规定的期限内登录政府采购交易系统重新获取新的子账号，并按招标文件规定的金额重新交纳投标保证金，否则，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

13.6非中标供应商的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还。

13.7中标供应商的投标保证金,在与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还（中标供应商凭采购合同到韶关市公共资源交易中心仁化分中心政府采购股办理保证金退还手续）。

14.依据粤财采购〔2019〕1号文《转发财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》的要求，供应商所投产品属于政府强制采购产品类别的，必须在投标文件中提供依据相关国家标准最新版本的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书复印件，如未按规定提交，作无效投标处理。

15. 投标文件提交时间

15.1 投标文件提交时间为投标截止时间前30分钟内，供应商应当现场提交投标文件。

16. 投标文件的数量和签署

16.1 供应商应当编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份（投标文件的副本可采用正本的复印件）。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签署。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应当附在投标文件中。

16.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签署才有效。

四、投标文件的提交

17. 投标文件的密封和标记

17.1 供应商将投标文件正本和副本密封包装，每套投标文件清楚地标明“正本”、“副本”，外包装上注明采购项目名称、采购项目编号、采购编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖供应商公章。

17.2投标文件必须符合以下密封要求：在不对包装进行破坏的情况下，投标文件无法从包装内掉出或被取出，且他人无法看到投标文件的内文内容。

18. 投标文件的修改和撤回

18.1供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。

18.2 供应商在提交投标文件后，可以撤回其投标，但供应商必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知采购代理机构。

18.3 供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

19.投标文件的拒收

19.1逾期送达或者未按照招标文件要求密封的的投标文件将被拒收。

五、开标、资格审查、评标、定标（详见招标文件第四部分）

六、质疑

20. 质疑

20.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（原件）向采购人、采购代理机构提出质疑。

根据本项目委托代理协议书的约定，供应商如对采购文件内用户需求书（包括供应商资格、评审细则等）的合法、合理性进行询问和质疑，应当直接向本项目采购人提出，由采购人受理并答复有关事项[联系信息详见本采购文件第一部分投标邀请函五、采购项目内容及需求（五）采购人受理质疑联系事宜]；供应商如对采购文件内除用户需求书外的内容以及采购过程、中标或者成交结果的合法、合理性进行询问和质疑，应当直接向采购代理机构提出，由采购代理机构受理并答复有关事项。

20.2政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

20.2.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日。

20.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

20.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

20.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

20.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

20.3.2质疑项目的名称、编号；

20.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

20.3.4事实依据；

20.3.5必要的法律依据；

20.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章（授权代表签署的，应当提供法定代表人授权委托书）。

20.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的（提交质疑函时应当附网上报名回执），可以对该文件提出质疑。质疑供应商必须按采购文件的约定提交投标或响应文件后，才能对中标或者成交结果提出质疑。

20.5供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商在法定质疑期内二次或多次针对同一采购程序环节提出质疑的，采购代理机构均不予受理。

20.6接收质疑函的方式

质疑函必须以原件现场提交的方式提交（格式见第三部分供应商须知附件1.询问函格式和附件2.质疑函格式）。质疑供应商提出质疑时必须向采购人或者采购代理机构索取质疑受理回执书，受理日期以质疑受理回执日期为准。

20.7采购代理机构受理质疑联系事项

联系部门：政府采购股

联系电话：0751-6283651

通讯地址：广东省仁化县丹霞大道228号办公楼12楼政府采购股

七、 合同的订立和履行

21. 合同的订立

21.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件的承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

21.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应当将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

22. 合同的履行

22.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应当将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应当将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

22.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照21.2条的规定备案。

八、适用法律

23. 采购人、采购代理机构及供应商的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

附件1.询问函格式

询问函

一、询问供应商基本信息

询问供应商：

地址：                                      邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                      邮编：

二、询问项目基本情况

询问项目的采购项目名称：

询问项目的采购项目编号：

采购编号：                          分包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、询问事项具体内容

询问事项1：

问题或条款内容：

说明疑问或无法理解原因：

询问事项2

……

四、与询问事项相关的询问请求或建议

请求或建议：

签字(签章)：                   公章：

日期：

询问函制作说明：

1.供应商提出询问时，应提交询问函。

2.询问供应商若委托代理人进行询问的，询问函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由询问供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.询问供应商若对项目的某一分包进行询问，询问函中应列明具体分包号。

4.询问函的询问事项应具体、明确，并说明疑问或无法理解原因。

5.询问函的询问请求或建议应与询问事项相关。

6.询问供应商为自然人的，询问函应由本人签字；询问供应商为法人或者其他组织的，询问函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

特别提醒：

根据本项目委托代理协议书的约定，供应商如对采购文件内用户需求书（包括供应商资格、评审细则等）的合法、合理性进行询问和质疑，应当直接向本项目采购人提出，由采购人受理并答复有关事项[联系信息详见本采购文件第一部分投标邀请函五、采购项目内容及需求（五）采购人受理质疑联系事宜]；供应商如对采购文件内除用户需求书外的内容以及采购过程、中标或者成交结果的合法、合理性进行询问和质疑，应当直接向采购代理机构提出，由采购代理机构受理并答复有关事项。

附件2.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                                      邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                      邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的采购项目名称：

质疑项目的采购项目编号：

采购编号：                          分包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

特别提醒：

根据本项目委托代理协议书的约定，供应商如对采购文件内用户需求书（包括供应商资格、评审细则等）的合法、合理性进行询问和质疑，应当直接向本项目采购人提出，由采购人受理并答复有关事项[联系信息详见本采购文件第一部分投标邀请函五、采购项目内容及需求（五）采购人受理质疑联系事宜]；供应商如对采购文件内除用户需求书外的内容以及采购过程、中标或者成交结果的合法、合理性进行询问和质疑，应当直接向采购代理机构提出，由采购代理机构受理并答复有关事项。

第四部分

# 开标、资格审查、

# 评标、定标

一、开标

1.采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织开标。开标由采购代理机构主持，邀请供应商参加。

2.开标时，供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。供应商不足3家的，不得开标。

3.采购代理机构负责记录开标过程，参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认。

4.供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

5.供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

二、资格审查

6.开标结束后，采购人应当依法对供应商的资格进行审查。采购人根据《资格审查表》（附表一）内容逐条对每家供应商的资格进行审查，审查每家供应商是否符合招标文件的资格条件。只有全部满足《资格审查表》（附表一）所列各项要求的供应商，才是资格审查合格的供应商。无效投标不能进入评审环节。

7.只要不满足《资格审查表》（附表一）所列各项要求之一的，将对其投标文件作无效投标处理。

8.合格供应商不足3家的，不得评标。

三、评标委员会

9.本次招标依法组建评标委员会。评标由采购人或采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

10.评标委员会将按照招标文件规定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应当适用于每个供应商。

四、评标程序、方法及标准

11.本次评标采用综合评分法。

12.评标委员会的评标程序主要分为符合性审查、技术评审、商务评审、价格评审、推荐中标候选人。

13.符合性审查

13.1评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会根据《符合性审查表》（附表二）逐条对每家供应商的投标文件的符合性进行审查，审查投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。只有全部满足招标文件规定的符合性要求的供应商，才是符合性审查合格的供应商。

13.2只要不符合《符合性审查表》（附表二）所列各项情形之一的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

13.3评标委员会对各供应商的投标文件进行符合性审查过程中，对投标文件的认定意见不一致的，评标委员会按少数服从多数原则进行表决。对初步被认定为无效投标者应当实行及时告知，评标委员会将集体意见现场及时告知投标当事人。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

14.投标文件的澄清

14.1 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签署。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

14.2供应商的澄清、说明或者补正文件是其投标文件的组成部分。

15.技术、商务及价格评审

15.1评分总值最高为100分，评分分值分配详见附表三：《评分分值分配表》；

15.2技术评审

技术评分项明细及各单项所占分值详见附表四：《技术评审表》）；

15.3商务评审

商务评分项明细及各单项所占分值详见附表五：《商务评审表》

15.4价格评审

15.4.1价格核准：评标委员会对有效供应商的报价进行详细复核，如有报价或计算上的错误的，进行修正。修正原则如下：（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

15.4.2 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，按以下原则处理：

15.4.2.1对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予8%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

15.4.2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

15.4.3对小型或微型企业投标的扶持【监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加在政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的《残疾人福利性单位声明函》】。

15.4.3.1本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。供应商认为其为小型或微型企业的应当提交《中小企业声明函》，否则，评审时不能享受相应的价格扣除。

15.4.3.2 对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的供应商，不得参加政府采购活动，否则中标、成交结果无效。

对于被做出不诚信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的供应商，应当明确在其参与政府采购活动时给予一定的分数扣减或价格增加。具体标准为：采用综合评分法的，对于一级不诚信行为供应商给予其总分值5%的减分，二级不诚信行为供应商给予其总分值7%的减分，三级不诚信行为供应商给予其总分值10%的减分。采用最低评标价法或性价比法的，对于一级不诚信行为供应商给予其报价5%的加价，二级不诚信行为供应商给予其报价7%的加价，三级不诚信行为供应商给予其报价10%的加价。

注：关于《韶关市政府采购供应商诚信记录管理办法》（韶财采购〔2015〕7号）的具体内容，供应商可在韶关市政府采购网政策法规下载。

15.4.4评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

15.4.5计算价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（以评标价为准）为基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（保留两位小数点）。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

15.5评标得分及统计：评标委员会根据对标的进行的综合评审，以实质上完全响应招标文件要求的、评标委员会按本项目的评标方法，评标委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。并根据以下公式进行打分：

评标得分=F1+ F2 +……+ Fn

F1 、F2 ……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；

注：在评标委员会各成员独立对每个有效供应商进行评价打分后，进行汇总得分，评标委员会在打分时,保留两位小数点。

16.	中标供应商的确定

16.1推荐中标候选人名单：评标委员会按照评标得分由高到低顺序推荐中标候选人，并编制评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。若得分且投标报价相同、技术指标一致的，由评标委员会投票表决。

16.2单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标委员会采取随机抽取方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

16.3根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

17.	发布中标结果

17.1采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)，韶关市公共资源交易服务平台(http://www.sgjyzx.com/)。

17.2在中标结果公告发布的同时，采购代理机构将以书面形式向中标供应商发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应当承担相应的法律责任。

18.中标供应商到韶关市公共资源交易中心仁化分中心政府采购股领取中标通知书。

附表一：资格审查表

资格审查表

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。 （1）具有独立承担民事责任的能力【供应商必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件】 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【供应商必须提供投标截止时间前最近一年的年度财务状况报告（资产负债表、损益表）或基本开户行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函】。 （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【供应商必须提供设备及专业技术能力情况的承诺书，格式参考本招标文件第六部分投标文件格式“3.6《关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》”】。 （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【供应商必须提供投标截止时间前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。上述材料均须经社保部门或税务部门盖章确认】。 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【供应商必须提供《守法经营声明书》，格式参考本招标文件第六部分投标文件格式“3.7守法经营声明书”】。 （6）符合法律、行政法规规定的其他条件【供应商必须提供《守法经营声明书》，格式参考本招标文件第六部分投标文件格式“3.7守法经营声明书”】。 |
| 2 | 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 注：以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，由采购代理机构打印查询结果提供资格审查，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。 |
| 3 | 本采购项目不接受联合体投标。 |

注：此表内容应当与本采购文件第一部分投标邀请函第六点供应商资格的内容一致，如有不一致，应当以本采购文件第一部分投标邀请函第六点供应商资格的内容为准。

附表二：符合性审查表

符合性审查表

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |
| 2 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章。 |
| 3 | 报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价。 |
| 4 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 5 | 投标文件满足招标文件中实质性响应技术条款（即标注★号条款）与实质性响应商务条款（即标注★号条款）。 |
| 6 | 未出现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

附表三：评分分值分配表

评分分值分配表

| 序号 | 评分项目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术 | 50 |
| 2 | 商务 | 20 |
| 3 | 价格 | 30 |
| 共计100分 |

附表四：技术评审表

技术评审表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体技术方案 | 5 | 对投标人提供的整体技术方案的科学、合理、技术可靠、先进、适用、易于维护等方面进行评价： 提供的技术方案科学、合理、技术可靠、先进、适用、易于维护的得5分； 提供的技术方案较科学、较合理、技术可靠、较先进、较适用、较易于维护的得3分； 提供的技术方案不符合要求或未提供技术方案的不得分。 |
| 2 | 产品兼容性 | 5 | 投标人提供生产厂家开具的招标主要设备能够与“平安仁化”社会治安视频监控系统（2012-2014年）设备无缝对接与兼容的确认函原件（厂家盖章或投标专用章）得5分，未提供或未按要求提供的不得分。 |
| 3 | 技术参数响应程度 | 40 | 评标委员会对合格投标人所报产品技术参数和招标文件中的产品技术参数逐项对比，标“▲”符号的每负偏离一项扣2分；非标示“▲”符号的每负偏离一项扣1分，扣完为止。（其中带▲技术参数须提供厂家盖章的技术参数响应表，否则视为负偏离） |
| 技术评分合计50分 |

# 附表五：商务评审表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 7 | 1、根据投标人公司具备信息系统集成及服务高级项目经理或项目经理资质人数评分,高级项目经理1人得1分，项目经理1人得0.5分,最高5分； 2、投标人具备计算机信息系统集成、软件的设计开发ISO9001质量管理体系认证证书得2分。 （须提供有效时间内的相关证书及证明文件，有关人员的参保证明,未提供不得分）。 |
| 2 | 所投核心设备厂家技术实力 | 8 | 1、为贯彻“科技强警”战略，反映科技创新能力、警务效能和实战能力，投标人所投设备厂商具有国家公安部认定的重点实验室的，得2分。（提供有效证明材料复印件并加盖原厂商公章作为证明资料，未提供不得分。） 2、投标人所投设备厂商获得中国最具影响力软件和信息服务业企业证书得2分。（提供有效证明材料复印件并加盖原厂商公章作为证明资料，未提供不得分。） 3、为保证系统安全性，保证相关单位具有专业的信息安全研发及较强的事件分析能力，投标人或投标人所投的软件平台/存储厂家获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书的，一级得2分，二级得1分。（提供相关证明复印件并加盖厂商公章或投标专用章，未提供不得分。） 4、投标人所投产品厂商应坚守“诚信守诺，品质第一，不断创新”原则，获得过年度中国安防十大核心技术品牌荣誉证书的得2分。（提供有效证明材料复印件并加盖原厂商公章作为证明资料，未提供不得分。） |
| 3 | 本地化服务能力 | 5 | 为确保项目的顺利实施和技术、服务得以保障，在甲方直属行政区范围内设有隶属于投标人公司服务机构的得5分，在甲方市一级区域范围内设有隶属于投标人公司的服务机构的得3分，在甲方省一级区域范围内设有隶属于投标人公司服务机构的得1-2分。（提供服务机构的营业执照复印件,近半年内售后服务机构人员的参保证明，未提供不得分）。 |
| 商务评分合计20分 |

第五部分

合同文本

韶关市政府采购

合同书

（货物类）

采购项目名称：仁化县视频监控系统“十三五”项目

采购编号：RH2019GZ010

采购项目编号：440224-201905-F8-2016-303001-0031

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

采购项目名称：仁化县视频监控系统“十三五”项目

采购编号：RH2019GZ010

采购项目编号：440224-201905-F8-2016-303001-0031

根据 仁化县视频监控系统“十三五”项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》________________的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

- 供货要求：详见《用户需求书》

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：详见《用户需求书》

2.交货方式：详见《用户需求书》

3.交货地点： 详见《用户需求书》

五、付款方式：详见《用户需求书》

六、质保期及售后服务要求：详见《用户需求书》

七、安装与调试:乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收要求：详见《用户需求书》

九、违约责任与赔偿损失

……

- 争议的解决

……

- 不可抗力

……

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应当在变更当日内书面通知对方，否则，应当承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应当履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：     年    月   日              签定日期：     年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第六部分

# 投标文件格式

温馨提示：

1.本部分仅供参考。

- 供应商应当编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份（投标文件的副本可采用正本的复印件）。

3.供应商应当将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”，外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号、采购编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应当加盖供应商公章。

目录

一、自查表 …………………………………………………………………………………………（）

1.1资格性/符合性自表…………………………………………………………………………（）

1.2	“★”条款自查表… ………………………………………………………………………（）

1.3“▲”条款自查表………………………………………………………………………………（）

1.4技术评审自查表………………………………………………………………………………（）

1.5商务评审自查表………………………………………………………………………………（）

二、投标函 ……………………………………………………………………………………………（）

三、资格证明文件 ……………………………………………………………………………………（）

3.1营业执照或事业法人登记证或身份证等相关证明…………………………………………（）

3.2法定代表人证明书……………………………………………………………………………（）

3.3法定代表人授权委托书（如有） ……………………………………………………………（）

3.4财务状况报告或资信证明或投标担保函……………………………………………………（）

3.5依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…………………………………………………（）

3.6关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺…………………………………（）

3.7守法经营声明书………………………………………………………………………………（）

……

四、投标保证金交纳凭证……………………………………………………………………………（）

五、政策适用部分  …………………………………………………………………………………（）

5.1中小企业声明函 ………………………………………………………………………………（）

……

六、技术部分  ………………………………………………………………………………………（）

……

七、商务部分  ………………………………………………………………………………………（）

……

八、价格部分  ………………………………………………………………………………………（）

8.1开标一览表……………………………………………………………………………………（）

8.2投标明细报价表 ……………………………………………………………………………（）

注：以上目录仅列举部分常用的内容，仅供参考，请供应商按照招标文件要求和以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请根据投标实际情况编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

韶关市政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：仁化县视频监控系统“十三五”项目

采购编号：RH2019GZ010

采购项目编号：440224-201905-F8-2016-303001-0031

供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签署）

日期：  年  月  日

## 一、自查表

#### 1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性审查 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：1.表中的材料将作为资格审查和符合性审查的重要依据之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

2.供应商应根据《资格审查表》（附表一）以及《符合性审查表》（附表二）进行填写此表。

1.2	“★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 自查结论 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
| …… |  |  |  |

注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

2.《用户需求书》中标注有“★”号参数为实质性条款，逐条响应，如不满足要求将导致无效投标。

3.供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

4.如无“★”条款，可不填写此表。

1.3“▲”条款自查表

| 序号 | “▲”条款要求 | 自查结论 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
| 2 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
| 3 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
| 4 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
| …… |  |  |  |

注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

2.《用户需求书》中标注有“▲”号参数为重要条款，逐条响应，如不满足要求将影响评分。

3.供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

4.如无“▲”条款，可不填写此表。

1.4技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

#### 1.5商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

二、投标函

## 投标函

韶关市公共资源交易中心：

为响应你方组织的仁化县视频监控系统“十三五”项目（采购编号RH2019GZ010，采购项目编号：440224-201905-F8-2016-303001-0031) 的招标，我方愿参与投标。我方确认收到贵方提供的该项目的招标文件的全部内容。

(供应商名称)作为投标供应商正式授权(授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本    份，副本     份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并声明如下：

（一）同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供全部货物与相关服务，投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的投标有效期为     天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的所有条款，放弃对招标文件提出异议和质疑的一切权力。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而毫无保留地提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。

（六）我方完全服从和尊重评标委员会所作的决定和评审结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

（七）我方如果成为中标供应商，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

供应商名称：

法定代表人姓名：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

法定代表人（或授权代表）：（签署）

供应商名称：(盖章)

日期：

## 三、资格证明文件

#### 3.1营业执照或事业法人登记证或身份证等相关证明副本复印件

粘贴、装订或打印营业执照或事业法人登记证或身份证等相关证明副本复印件。此处可根据复印件自行调整。

#### 3.2法定代表人证明书

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

致：韶关市公共资源交易中心：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

#### 3.3	法定代表人授权委托书格式(适用于非法定代表人参与投标情形)

法定代表人授权委托书

致：韶关市公共资源交易中心：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方提交的任何补充承诺。

5.投标签署代表为法定代表人，则本表不适用。

3.4投标截止时间前最近一年的年度财务状况报告（资产负债表、损益表）或基本开户行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函

……

3.5投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料（上述材料均须经社保部门或税务部门盖章确认）

……

3.6关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺：

关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

韶关市公共资源交易中心：

我方承诺：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，我单位为本项目实施提供履行合同必需设备和专业技术人员（详见《设备及专业技术能力情况表》）。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃参与本次政府采购活动的资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

| 设备及专业技术能力情况表 |
| --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签署）

日期：  年  月  日

3.7守法经营声明书

守法经营声明书

我方诚意参与本项目投标，并特此声明：

- 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 我方符合本次政府采购活动所涉及的法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方投标文件作无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签署）

日期：  年  月  日

3.8制造商（或总代理）授权书（适用于非供应商生产的投标标的，根据招标文件要求选用）

制造商（或总代理）授权书

韶关市公共资源交易中心：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方仁化县视频监控系统“十三五”项目（采购编号RH2019GZ010，采购项目编号：440224-201905-F8-2016-303001-0031) 的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3.我方兹授权  （供应商名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （供应商名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称（盖章）:

法定代表人（或授权代表）（签署） ：

职务：

部门：

供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签署）

日期：    年   月   日

3.9联合体共同投标协议书（适用于允许联合体投标情形，根据招标文件要求选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加仁化县视频监控系统“十三五”项目（采购编号RH2019GZ010，采购项目编号：440224-201905-F8-2016-303001-0031)的投标。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的投标。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若中标，联合体各方共同与（采购人）或（采购代理机构）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与采购人联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标小组具体实施；如中标，（甲公司全称）负责本项目            部分，（乙公司全称）负责本项目              部分，……。

3.联合体将严格按照投标文件的各项要求，提交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）或（采购代理机构）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其它联合体参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标文件作无效投标处理，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。

甲公司全称：（盖章）              乙公司全称：（盖章）               （……）

法定代表人（或授权代表）：（签署）  法定代表人（或授权代表）：（签署）   （……）
   年   月   日                 年   月   日                    （……）

注：1．联合投标时需签本协议，联合体两方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．此协议将作为签订合同的附件之一。

#### 3.10资格性审查要求的其他资质证明文件（根据招标文件要求，自行添加）

1.……

2.……

3.……

3.11名称变更

供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

四、投标保证金交纳凭证

投标保证金交纳凭证

韶关市公共资源交易中心：

（供应商名称) 参加贵方组织的仁化县视频监控系统“十三五”项目（采购编号RH2019GZ010，采购项目编号：440224-201905-F8-2016-303001-0031)的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金，保证金交纳信息表详见附件。

供应商开户银行：

供应商银行帐号：

供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签署）

日期：    年   月   日

附件：

（此处粘贴或装订于政府采购交易系统打印保证金交纳信息表，可根据实际自行调整大小） 交纳投标保证金流程：报名成功后，供应商必须在投标保证金交纳截止时间前登录政府采购交易系统，点击“系统功能菜单”中的“参与采购项目”，选择相应的项目，点击“保证金通知书”，政府采购交易系统将弹出“保证金通知书”窗口，选择缴费银行，点击“确定，下一步”，政府采购交易系统将自动生成子账号（该子账号仅限供应商参加该项目当次采购活动有效），供应商将投标保证金一次性足额汇入子帐号。在“保证金是否有效交纳”栏显示为“已交纳”后（请勿在显示“未交纳”时打印），点击“打印保证金交纳信息表”，将保证金交纳信息表打印出来，并粘贴或装订在投标文件。

五、政策适用部分

5.1中小企业声明函（符合条件的供应商应当提供相应的材料方可享受相应优惠政策：监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；符合条件的残疾人福利性单位应当提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的《残疾人福利性单位声明函》；中小微企业须提供此函。非中小微企业可不提供材料。）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加       单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签署）

日期：    年   月   日

## 六、技术部分

#### 6.1货物说明一览表

货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

6.2实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 (供应商应按货物实际数据填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.供应商必须对应招标文件技术部分的“★” 项内容逐条响应。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.如无“★”条款，可不填写此表。

6.3一般技术条款响应表

一般技术条款响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 (供应商应按货物实际数据填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。

2.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

6.4技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介。

2.设备技术特点说明及详细方案。

6.5拟任执行管理及技术人员情况

拟任执行管理及技术人员情况表

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

6.6主要设备一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 出厂日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

#### 6.7履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

6.8组织实施方案

供应商应按招标文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评标委员会可视为供应商履约能力不足或响应不全处理。组织实施方案的内容应包括：

1.对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、甲方的义务及配合条件）

2.针对本项目的组织实施方案

3.进度计划和保证项目完成的具体措施

4.项目整体验收计划

5.培训计划

6.供应商认为必要的其它内容。

#### 6.9其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

## 七、商务部分

## 7.1供应商概况

## 7.1.1供应商情况介绍表

供应商情况介绍表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1.文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2.图片描述：经营场所、主要经营项目等。

3.根据评审表的要求提交其它相应资料。

4.此表数据如有虚假，一经查实，供应商自行承担相关责任。

7.1.2供货渠道与合作机构情况表

供货渠道与合作机构情况表

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系方式 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商情况 | 单位名称： 注册资本： 法定代表人： 代理产品： 网址： | 联系人: 电话: 传真: | 见投标文件（）页 |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 联系人: 电话: 传真: | 见投标文件（）页 |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

7.1.3同类项目业绩介绍表

同类项目业绩介绍表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：业绩是必须以供应商名义完成并已验收的项目。根据评审表的要求提交相应资料。

7.1.4供应商目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料

诉讼案件或仲裁的资料表

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

7.1.5规章管理制度一览表

规章管理制度一览表

| 序号 | 相关规章管理制度名称 | 开始执行时间 | 备注 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.根据评审表的要求提交相应资料

2.所列制度均为目前仍在执行的制度。

7.1.6其它重要事项说明及承诺

(如有，请扼要叙述)

7.2实质性响应商务条款（“★”项）响应表

实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 (供应商应按实际填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.供应商必须对应招标文件商务部分的“★” 项内容逐条响应。“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.如无“★”条款，可不填写此表。

7.3一般商务条款响应表

一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自提交投标文件起至确定正式中标供应商止不少于 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 | 主要关键设备均为近 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 | 交货完工期：合同生效后 天内完成并可交付验收 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 | 质保期：验收交付之日起 年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

#### 7.4售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标文件的要求（格式自定）：

1.免费保修期。

2.应急维修时间安排。

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）。

4.维修服务收费标准。

5.制造商的技术支持。

6.其它服务承诺。

7.培训计划。

#### 7.5其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

## 八.报价表

#### 8.1开标一览表

#### 开标一览表

采购项目名称：仁化县视频监控系统“十三五”项目

采购编号：RH2019GZ010

采购项目编号：440224-201905-F8-2016-303001-0031

| 报价项目 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 采购标的 |  |
| 伴随服务 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 （小写）￥ |

注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2.总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均为人民币报价，金额单位为元。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签署）

日期：    年   月   日

8.2	投标明细报价表

投标明细报价表

采购项目名称：仁化县视频监控系统“十三五”项目

采购编号：RH2019GZ010

采购项目编号：440224-201905-F8-2016-303001-0031

| 一、采购标的 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、伴随服务详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、总报价：人民币 元。（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准） |

注：1.以上内容必须与《开标一览表》一致。

2.所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的投标价格中。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签署）

日期：    年   月   日

# Text boxes

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

授权代表身份证复印件正面

授权代表身份证复印件反面